## Feuille 1
Maître de l'ouvrage : Lycée Français Jean Monnet de Bruxelles - Avenue du Lycée Français, 9, 1180-BRUXELLES
Chantier : Reconfiguration de l'accès Nord et construction d'un bâtiment d'accueil - Avenue du Lycée Français, 9, 1180-BRUXELLES
Auteur de projet : OPEN ARCHITECTES / LT2A / ADEM / VK ENGINEERING / HOMECO / AUTREMENT DIT
METRE RECAPITULATIF - LOT 1
N° | Désignation des ouvrages | Unité | T.M. | Quantité | P.U. | Prix total
PARTIE ARCHITECTURE
0 | T0 Entreprise / Chantier
00 | Introduction / généralités
01 | Prestations particulières
01.1 | Mission de coordination de sécurité et de santé
01.2 | Assurances-contrôle
01.29 | Assurance tout risque chantier
01.29.1 | Assurance tout risque chantier
01.29.1a | Assurance tout risque chantier | P.M.
01.4 | Plans de sécurité et de santé
02 | Modalités de l'entreprise
02.1 | Obligations de l'entreprise
02.11 | Intégralité de l'offre
02.12 | Cahier des charges de référence
02.13 | Normes de référence
02.2 | Organisation du chantier
02.21 | Coordination de chantier
02.21.1 | Planning des travaux
02.21.1a | Planning des travaux | P.M.
02.21.2 | Contrôle
02.21.2a | Contrôle | P.M.
02.21.3 | Réunions de chantier
02.21.3a | Réunions de chantier | P.M.
02.21.4 | Contrôles et essais
02.21.4a | Contrôles et essais | P.M.
02.21.9 | Mesures complémentaires
02.21.9a | Mission de pilotage de chantier | P.M.
02.21.9b | Compte prorata | P.M.
02.24 | Chantier en sites occupés
02.24.1 | Phasages des travaux
02.24.1x | Phasage des travaux | P.M.
02.24.2 | Mesures pour maintien en service de parties ou ensemble d'édifices
02.24.2a | Maintien des équipements | P.M.
02.24.2b | Maintien des sorties de secours | P.M.
02.24.2c | Confinements des zones de chantier | P.M.
02.3 | Etats des lieux et récolements
02.31 | Ensemble ou parties d'édifices
02.31.1 | Ensemble ou parties d'édifices
02.31.1a | Etats des lieux et récolements - constructions attenantes | Fft. | PG | 1 |  | 0
02.31.1c | Etats des lieux et récolements - éléments à déposer et à reconstruire
02.39 | Etats des lieux et récolements - abords
02.39.1 | Etats des lieux et récolements - voiries
02.39.1a | Etats des lieux et récolements - voiries | Fft. | PG | 1 |  | 0
02.39.2 | Etats des lieux et récolements - plantations
02.39.2a | Etats des lieux et récolements - plantations | Fft. | PG | 1 |  | 0
02.5 | Documents de chantier
02.51 | Journal des travaux
02.51.9 | Journal des travaux
02.51.9x | Journal des travaux | P.M.
02.52 | Dossiers / documents à fournir par l'exécutant en cours de travaux
02.52.1 | Plan d'installation de chantier
02.52.1x | Plan d'installation de chantier | P.M.
02.52.2 | Tableau des déchets
02.52.2x | Tableau des déchets | P.M.
02.52.3 | Bons de transport
02.52.3x | Bons de transport | P.M.
02.53 | Dossier de clôture
02.53.1 | Plans As-Built
02.53.1x | Plans as-Built | P.M.
02.53.2 | Fiches techniques approuvées
02.53.2x | Fiches techniques approuvées | P.M.
02.53.3 | Réceptions par les services externes pour le contrôle technique
02.53.3x | Réceptions par les S.E.C.T. | P.M.
02.53.4 | Autres agréments / attestations
03 | Études, essais et contrôles en cours de chantier
03.2 | Repérages et recherches d'éléments dans le sol
03.21 | Repérages sur plans / archives
03.21.1 | Réseaux techniques
03.21.1a | Réseaux d'adduction d'eau | P.M.
03.21.1b | Réseaux d'égouttage | P.M.
03.21.1c | Réseaux de distribution de gaz | P.M.
03.21.1d | Réseaux de distribution d'électricité | P.M.
03.21.1e | Réseaux / téléphonie / data | P.M.
03.3 | Études et essais de sols et de terres
03.31 | Études globales de sols
03.31.1 | Études géotechniques
03.31.3 | Études de la pollution des sols
03.34 | Analyse des terres
03.34.1 | Prélèvement d'échantillons de terres
03.34.1a | Prélèvement d'échantillons de terres en place | Pc | QP | 5 |  | 0
03.34.1b | Prélèvement d'échantillons de terres en tas ou en andain | Pc | QP | 5 |  | 0
03.34.2 | Analyse en laboratoire des terres prélevées
03.34.2a | Analyse en laboratoire des terres prélevées | Pc | QP | 5 |  | 0
03.4 | Mesures et contrôles
03.41 | Mesures in-situ
03.41.2 | Contrôles de l'isolation thermique
03.41.2a | Thermographies infrarouges | Fft. | PG | 1 |  | 0
03.41.3 | Mesures d'étanchéité / écoulement
03.41.3b | Mesures de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment | Fft. | PG | 1 |  | 0
03.41.4 | Mesures acoustiques
03.41.4a | Mesures de l'isolation des façades contre les bruits aériens | P.M.
03.41.4b | Mesures de l'isolation contre les bruits aériens entre locaux voisins | P.M.
03.41.4c | Mesures de l'isolation contre les bruits de contact | P.M.
03.9 | Etudes complémentaires
03.92 | Prestations préalables à l'exécution
03.92.1 | Prestations préalables à l'exécution
03.92.1a | Prestations préalables à l'exécution | P.M.
04 | Préparation et aménagement de chantier
04.1 | Installation de chantier
04.19 | Installation de chantier
04.19.1 | Installation de chantier
04.19.1x | Installation de chantier globale | Fft. | PG | 1 |  | 0
04.2 | Préparations du site
04.21 | Zones de chantier
04.21.1 | Délimitations de la zone de chantier
04.21.1a | Délimitations de la zone de chantier - bornes / repères | P.M.
04.21.2 | Dégagements et nettoyages de la zone
04.21.2x | Dégagements et nettoyages de la zone | P.M.
04.21.3 | Implantations des constructions
04.21.3a | Implantations des constructions - chaises | P.M.
04.21.3b | Implantations des constructions - repères de niveaux | P.M.
04.3 | Voies d'accès, parkings et aires d'entreposage
04.31 | Voies d'accès provisoires
04.31.1 | Voies d'accès provisoires destinées aux piétons
04.31.1a | Empierrements provisoires destinés aux piétons | P.M.
04.31.2 | Voies d'accès provisoires carrossables
04.31.2a | Empierrements provisoires carrossables | P.M.
04.4 | Mesures de protection
04.41 | Mesures de protection in situ intérieures / extérieures
04.41.3 | Protections des voiries et des équipements publics
04.41.3a | Protections des voiries et des équipements publics | P.M.
04.41.4 | Protections des plantations, engazonnements et pièces d'eau
04.41.4a | Protections des arbres | P.M.
04.41.4b | Protections des haies et arbustes | P.M.
04.41.4c | Protections des engazonnements | P.M.
04.41.5 | Protections de l'environnement et préventions des nuisances
04.41.5a | Ordre et propreté | P.M.
04.41.5b | Préventions des nuisances sonores | P.M.
04.41.5c | Préventions des nuisances dues à la poussière | P.M.
04.41.5x | Protection de l'environnement | P.M.
04.41.7 | Mesures de protection des personnes / tiers
04.41.7a | Pose de filets de protection | P.M.
04.41.7b | Réalisation de tunnels de protection | P.M.
04.41.7c | Pare-gravats | P.M.
04.42 | Mesures de protection par stockage sur/hors chantier
04.42.1 | Stockages sur chantier à ciel ouvert
04.42.1x | Stockages sur chantier à ciel ouvert | P.M.
04.42.2 | Stockages sur chantier sous abris
04.42.2a | Stockages dans containers | P.M.
04.5 | Equipements de chantier
04.51 | Raccordements provisoires
04.51.1 | Raccordements provisoires
04.51.1a | Raccordements provisoires - alimentations en électricité | P.M.
04.51.1b | Raccordements provisoires - alimentations en eau | P.M.
04.51.1c | Raccordements provisoires - évacuations des eaux | P.M.
04.51.1d | Raccordements provisoires - télécommunications | P.M.
04.52 | Éclairages de chantier
04.52.9 | Éclairage de chantier
04.52.9a | Éclairage de chantier | P.M.
04.53 | Balisages et signalisations de chantier
04.53.9 | Balisage et signalisation de chantier
04.53.9a | Balisage et signalisation de chantier | P.M.
04.55 | Clôtures / barrières provisoires
04.55.1 | Clôtures / barrières provisoires
04.55.1a | Clôtures / barrières provisoires | P.M.
04.56 | Panneaux de chantier
04.56.1 | Panneaux de chantier
04.56.1a | Panneaux de chantier | P.M.
04.6 | Locaux et équipements de chantier
04.62 | Baraquements de chantier
04.62.1 | Baraques de chantier pour réunion / bureaux
04.62.1b | Locaux mis à la disposition de la direction de chantier / du pouvoir adjudicateur | P.M.
04.62.2 | Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires
04.62.2a | Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires | P.M.
04.62.3 | Baraques de chantier à usages sanitaires
04.62.3a | Baraques de chantier à usages sanitaires | P.M.
04.62.4 | Baraques / équipements de chantier à usage de toilettes
04.62.4a | Baraques / équipements de chantier à usage de toilettes | P.M.
04.62.5 | Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de construction
04.62.5a | Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de construction | P.M.
04.7 | Nettoyages de fin de chantier et remises en état
04.79 | Nettoyage de fin de chantier et remises en état
04.79.1 | Nettoyage de fin de chantier et remises en état
04.79.1a | Nettoyage de fin de chantier et remises en état | P.M.
06 | Travaux de stabilisation et de déconstruction
06.2 | Déconstructions / démolitions (pour évacuation)
06.21 | Démolitions de bâtiments entiers
06.21.1 | Démolitions de bâtiments isolés
06.21.1a | Démolitions de bâtiments isolés | Fft. | PG | 1 |  | 0
07 | Déchets, matériaux et éléments réemployables
07.1 | Système documentaire
07.2 | Gestion des déchets
07.21 | Stockages des déchets
07.21.1 | Stockages temporaires sur chantier des déchets issus du chantier
07.21.1a | Stockages temporaires sur chantier des déchets issus du chantier | P.M.
07.22 | Gestion des déchets de construction
08 | Équipements permanents de sécurité et de protection
| Total de 0 - T0 Entreprise / Chantier = |  |  |  |  | 0
1 | T1 Terrassements / fondations
11 | Travaux de terrassements et de fouilles
11.1 | Déblais et travaux connexes
11.12 | Déblais pour construction
11.12.4 | Déblais / fouilles mécaniques particuliers
11.12.4b | Déblais pour éléments d'égouts | P.M.
11.12.4c | Déblais pour conduites enterrées | P.M.
11.6 | Travaux complémentaires
11.63 | Travaux pour raccordements utilitaires
11.63.1 | Percements pour raccordements utilitaires
11.63.1a | Percements pour raccordements utilitaires | P.M.
15 | Etanchéisations et isolations
15.1 | Etanchéisations aux matières liquides
15.11 | Feuilles et membranes d'étanchéité
15.11.1 | Membranes souples - Membranes
15.11.1d | Couches d'étanchéité en lés / EPDM | m2 | QP | 159.4 |  | 0
15.4 | Isolation
15.41 | Isolation en panneaux
15.41.1 | Isolation en panneaux - matières synthétiques
15.41.1a | Isolation en panneaux - polystyrène extrudé (XPS)
15.41.1a.01 | ép 8cm | m2 | QP | 60.36 |  | 0
15.41.1a.02 | ép 16cm | m2 | QP | 23.91 |  | 0
15.41.1a.03 | ép 4cm | m2 | QF | 19.19 |  | 0
15.41.2 | Isolation en panneaux - matières minérales
15.41.2b | Isolation en panneaux - verre cellulaire (CG)
15.41.2b.01 | ép 5cm | mct | QF | 99.7 |  | 0
17 | Autres éléments enterrés
17.1 | Canalisations d'égout
17.11 | Réseaux d'égouttage extérieurs
17.11.1 | Réseaux d'égouttage extérieurs par gravité
17.11.1e | Canalisations d'égout en matière synthétique / PVC
17.11.1e.01 | Diamètre 110 | mct | QP | 285.2 |  | 0
17.11.1e.02 | Diamètre 125 | mct | QP | 42 |  | 0
17.11.1e.03 | Diamètre 160 | mct | QP | 134 |  | 0
17.11.1e.04 | Diamètre 200 | mct | QP | 22.5 |  | 0
17.11.1e.05 | Diamètre 250 | mct | QP | 19.2 |  | 0
17.11.1e.06 | Diamètre 315 | mct | QP | 53 |  | 0
17.11.1e.07 | Diamètre 400 | mct | QP | 8 |  | 0
17.11.1f | Canalisations d'égout en matière synthétique / PEHD
17.11.1f.01 | Diamètre 315 | mct | QF | 20.2 |  | 0
17.3 | Appareils récepteurs
17.31 | Chambres de visite et de disconnexion
17.31.2 | Chambres de visite préfabriquées
17.31.2a | Chambres de visite en béton préfabriqué
17.31.2a.01 | CV 60 X 60 | Pc | QP | 13 |  | 0
17.31.2a.02 | CV 100 X 100 | Pc | QP | 1 |  | 0
17.31.2a.03 | CV 80 X 80 | Pc | QP | 5 |  | 0
17.35 | Grilles pour appareils récepteurs
17.35.4 | Couvercles pour récepteurs ponctuels
17.35.4a | Couvercles pour récepteurs ponctuels en fonte
17.35.4a.01 | 60 x 60 | Pc | QP | 13 |  | 0
17.35.4a.02 | 100 x 100 | Pc | QP | 1 |  | 0
17.35.4a.03 | 80 X 80 | Pc | QP | 5 |  | 0
17.4 | Systèmes de dispersion et de raccordement à l'égout
17.49 | Raccordement sur chambre de visite existante
17.49.1 | Raccordement sur chambre de visite existante
17.49.1a | Raccordement sur chambre de visite existante : EU | Pc | QF | 1 |  | 0
17.49.1b | Raccordement sur chambre de visite existante : EP | Pc | QF | 1 |  | 0
| Total de 1 - T1 Terrassements / fondations = |  |  |  |  | 0
2 | T2 Superstructures
21 | Superstructures en maçonnerie
21.3 | Maçonneries de parement
21.31 | Maçonneries de parement en briques
21.31.1 | Maçonneries de parement en briques de terre cuite
21.31.1a | Maçonneries de parement en briques de terre cuite à maçonner | m2 | QF | 195.96 |  | 0
21.36 | Eléments particuliers de façades
21.36.1 | Seuils
21.36.1b | Seuils en éléments préfabriqués en béton | m3 | QF | 1.919 |  | 0
21.36.2 | Plinthes
21.36.2f | Plinthes préfabriquées en béton décoratif / architectonique | m3 | QF | 2.302 |  | 0
21.36.7 | Bandeaux
21.36.7b | Bandeaux en éléments préfabriqués en béton décoratif / architectonique | m3 | QF | 48.941 |  | 0
21.6 | Réalisation de joints
21.61 | Rejointoyage
21.61.1 | Rejointoyage
21.61.1b | Joints de maçonnerie apparente | P.M.
21.62 | Joints structuraux
21.62.1 | Joints de dilatation
21.62.1a | Joints de dilatation | P.M.
23 | Superstructures métalliques
23.3 | Eléments et structures secondaires métalliques
23.32 | Garde-corps et rampes métalliques
23.32.1 | Garde-corps et rampes en acier
23.32.1a | Garde-corps et rampes en acier
23.32.1a.01 | Garde-corps pour escaliers intérieurs | mct | QF | 21 |  | 0
23.32.1a.02 | Mains-courantes inférieures pour escaliers intérieurs | mct | QF | 39 |  | 0
23.32.1a.03 | Mains-courantes extérieures sur garde-corps | mct | QF | 59.4 |  | 0
26 | Etanchéisation et isolation
26.1 | Etanchéisation aux matières liquides
26.11 | Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau
26.11.1 | Membranes souples - Membranes
26.11.1x | Membranes hautement polymérisées - EPDM | P.M.
26.4 | Isolation
26.41 | Isolation en panneaux
26.41.1 | Isolation en panneaux - matières synthétiques
26.41.1e | Isolation en panneaux - polyisocyanurate (PIR)
26.41.1e.01 | Epaisseur 16 cm | m2 | QF | 399.99 |  | 0
26.41.1e.02 | Epaisseur 8 cm | m2 | QP | 60 |  | 0
| Total de 2 - T2 Superstructures = |  |  |  |  | 0
3 | T3 Travaux de toiture
31 | Eléments de structure et de support de toiture
31.1 | Eléments de structure et de support de toiture en béton
31.12 | Formes de pente
31.12.1 | Formes de pente liées au ciment
31.12.1b | Formes de pente liées au ciment en béton maigre | m2 | QF | 529.87 |  | 0
31.3 | Eléments de structure et de support de toiture en bois
31.33 | Eléments de support particuliers en bois
31.33.1 | Chéneaux
31.33.1a | Eléments de support de chéneaux en voliges | P.M.
32 | Etanchéisation et isolation
32.2 | Etanchéisation aux matières gazeuses
32.22 | Pare-vapeur et frein-vapeur souples
32.22.2 | Membranes bitumineuses
32.22.2a | Pare-vapeur en membrane bitumineuse selon la performance | P.M.
32.4 | Isolation
32.41 | Isolation en panneaux
32.41.1 | Isolation en panneaux - matières synthétiques
32.41.1e | Isolation en panneaux - polyisocyanurate (PIR)
32.41.1e.01 | ép 16 cm | m2 | QF | 922.41 |  | 0
32.41.1e.02 | ép 8 cm | m2 | QF | 75.4 |  | 0
33 | Récoltes et évacuations des eaux de toiture
33.1 | Revêtements d'étanchéité pour chéneaux
33.11 | Revêtements d'étanchéité pour chéneaux
33.11.3 | Revêtements d'étanchéité en matières synthétiques
33.11.3b | Etanchéités pour chéneaux en membranes hautement polymérisées / PVC
33.11.3b.01 | Etanchéités pour chéneaux en membranes hautement polymérisées / PVC - type 1 | m2 | QF | 84.56 |  | 0
33.11.3b.02 | Etanchéités pour chéneaux en membranes hautement polymérisées / PVC - type 2 | m2 | QF | 127 |  | 0
33.3 | Descentes et souches pluviales
33.31 | Descentes pluviales métalliques
33.31.4 | Descentes pluviales en aluminium
33.31.4a | Descentes pluviales rondes en aluminium
33.31.4a.01 | diamètre 100 | mct | QF | 86.2 |  | 0
33.32 | Descentes pluviales en matières synthétiques
33.32.2 | Descentes pluviales en PE
33.32.2a | Descentes pluviales rondes en PE
33.32.2a.02 | diamètre 125 | mct | QP | 17.6 |  | 0
33.4 | Eléments particuliers pour la récolte et l'évacuation des eaux de toiture
33.42 | Trop-pleins
33.42.1 | Trop-pleins métalliques
33.42.1a | Trop-pleins métalliques pour eaux de toiture | Pc | QP | 23 |  | 0
33.43 | Avaloirs de toitures et tubulures
33.43.2 | Avaloirs de toitures et tubulures en matières synthétiques
33.43.2a | Avaloirs de toitures et tubulures en matières synthétiques | Pc | QF | 15 |  | 0
33.44 | Dispositifs de retenue
33.44.1 | Crépines et crapaudines
33.44.1b | Crépines et crapaudines en matières synthétiques | P.M.
34 | Couvertures de toiture - Etanchéité
34.2 | Etanchéités
34.22 | Membranes synthétiques (hautement polymérisées)
34.22.3 | Membranes synthétiques en plastomères
34.22.3a | Membranes d'étanchéité en PVC (chlorure de polyvinyle) | m2 | QF | 904.04 |  | 0
34.24 | Etanchéités liquides
34.24.2 | Zones circulables aux piétons
34.24.2a | Etanchéités liquides en polyuréthanne pour zones circulables aux piétons | m2 | QF | 111.07 |  | 0
34.3 | Toitures végétalisées
34.31 | Toitures extensives
34.31.1 | Toitures extensives avec semis
34.31.1a | Toitures extensives avec semis | m2 | QF | 780.88 |  | 0
34.4 | Protections
34.41 | Lestage (protections lourdes)
34.41.2 | Dalles sur plots réglables
34.41.2a | Dalles sur plots réglables | m2 | QF | 116.21 |  | 0
35 | Ouvrages de raccords et finitions
35.1 | Raccords de toiture
35.14 | Raccords de rive
35.14.2 | Raccords de rive par éléments rigides
35.14.2a | Profilés de rive de toiture en aluminium extrudé | mct | QF | 117.45 |  | 0
35.15 | Solins et bandes de raccords
35.15.1 | Solins
35.15.1e | Solins en aluminium | P.M.
35.2 | Couvre-murs et couvertures de cheminées
35.21 | Couvre-murs
35.21.5 | Couvre-murs métalliques
35.21.5a | Couvre-murs en aluminium
35.21.5a.01 | Largeur 600 mm | mct | QF | 53.65 |  | 0
35.4 | Pénétration en toiture et socles
35.41 | Pénétration en toiture et socles
35.41.1 | Pénétration en toiture et socles
35.41.1a | Pénétration en toiture et socles
35.41.1a.01 | Diamètre maximum 350 mm | Pc | QF | 15 |  | 0
36 | Ouvertures de toiture
36.6 | Dispositifs d'évacuation de fumées et de chaleur naturels (Exutoires EFC)
36.61 | Exutoires de fumée
36.61.1 | Exutoires de fumée
36.61.1a | Exutoires de fumée | Pc | QF | 2 |  | 0
36.9 | Trappe d'accès pour toiture plate
36.91 | Trappe d'accès pour toiture plate
36.91.1 | Trappe d'accès pour toiture plate
36.91.1a | Trappe d'accès pour toiture plate
36.91.1a.01 | Trappe d'accès pour toiture plate - 1200x1200 | Pc | QF | 1 |  | 0
36.91.1a.02 | Trappe d'accès pour toiture plate - 1200x1700 | Pc | QF | 1 |  | 0
37 | Equipements, protections, ornementations et accessoires
37.2 | Equipements de protection collective ou individuelle (EPC/EPI) permanents
37.21 | Echelles
37.21.1 | Echelles
37.21.1a | Echelles de toiture | Pc | QF | 1 |  | 0
37.22 | Crochets d'ancrage
37.22.1 | Crochets d'ancrage
37.22.1a | Crochets d'ancrage en toiture | Pc | QF | 1 |  | 0
37.23 | Lignes de vie
37.23.1 | Lignes de vie
37.23.1a | Lignes de vie en toiture | mct | QF | 33 |  | 0
37.24 | Garde-corps
37.24.1 | Garde-corps
37.24.1a | Garde-corps en toiture | mct | QF | 166.2 |  | 0
| Total de 3 - T3 Travaux de toiture = |  |  |  |  | 0
4 | T4 Fermetures / Finitions extérieures
41 | Menuiseries extérieures
41.1 | Fenêtres et portes-fenêtres
41.11 | Fenêtres et portes-fenêtres en bois
41.11.1 | Fenêtres et portes-fenêtres en bois
41.11.1a | Fenêtres et portes-fenêtres en bois
41.11.1a.01 | Châssis fixe 1er étage | m2 | QF | 67.09 |  | 0
41.11.1a.02 | Châssis fixe 2ème étage | m2 | QF | 67.09 |  | 0
41.11.1a.03 | Châssis ouvrant 1er étage | m2 | QF | 30.69 |  | 0
41.11.1a.04 | Châssis ouvrant 2ème étage | m2 | QF | 41.6 |  | 0
41.11.1a.05 | Raccord d'angle en bois | P.M.
41.12 | Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium
41.12.2 | Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium avec coupure thermique
41.12.2a | Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium avec coupure thermique
41.12.2a.01 | Châssis fixe | m2 | QF | 54.16 |  | 0
41.12.2a.03 | Ensemble R01 - 5,80 x 2,70 - 4 fixes | m2 | QF | 15.66 |  | 0
41.12.2a.04 | Ensemble R03 - 5,72 x 2,70 - 4 fixes | m2 | QF | 15.44 |  | 0
41.12.2a.05 | Ensemble R04 - 5,72 x 2,70 - 4 fixes | m2 | QF | 15.44 |  | 0
41.12.2a.06 | Ensemble R05 - 5,72 x 2,70 - 4 fixes | m2 | QF | 15.44 |  | 0
41.12.2a.07 | Ensemble R07 - 1,05 x 2,70 - 1 fixe | m2 | QF | 2.84 |  | 0
41.12.2a.08 | Ensemble R08 - 7,05 x 2,70 - 1 battant et 4 fixes | m2 | QF | 19.04 |  | 0
41.12.2a.09 | Ensemble R09 - 5,67 x 2,70 - 1 battant et 3 fixes | m2 | QF | 15.31 |  | 0
41.12.2a.10 | Ensemble R10 - 7,13 x 2,70 - 2 battants et 3 fixes | m2 | QF | 19.25 |  | 0
41.12.2a.11 | Ensemble R11 - 2,69 x 2,70 - 2 fixes | m2 | QF | 7.26 |  | 0
41.12.2a.12 | Ensemble R12 - 2,62 x 2,70 - 1 battant et 1 fixe | m2 | QF | 7.07 |  | 0
41.12.2a.13 | Ensemble R13 - 2,78 x 2,70 - 2 fixes | m2 | QF | 7.51 |  | 0
41.12.2a.14 | Ensemble R14 - 2,61 x 2,70 - 2 fixes | m2 | QF | 7.05 |  | 0
41.2 | Portes d'entrée
41.21 | Portes d'entrée en bois
41.21.1 | Portes d'entrée en bois
41.21.1a | Portes d'entrée en bois | m2 | QF | 18.17 |  | 0
41.22 | Portes d'entrée en aluminium
41.22.2 | Portes d'entrée en aluminium avec coupure thermique
41.22.2a | Portes d'entrée en aluminium avec coupure thermique
41.22.2a.01 | Ensemble R02 - 5,72 x 2,70 - 1 double porte et 4 fixes | m2 | QF | 15.44 |  | 0
41.22.2a.02 | Ensemble R06 - 5,78 x 2,70 - 1 double porte et 4 fixes | m2 | QF | 15.61 |  | 0
41.22.2a.03 | Ensemble R15 - 1,00 x 2,1 - 1 simple porte | m2 | QF | 2.1 |  | 0
41.23 | Portes d'entrée en acier
41.23.2 | Portes d'entrée en acier avec coupure thermique
41.23.2a | Portes d'entrée en acier avec coupure thermique | m2 | QF | 16.42 |  | 0
41.5 | Volets et protections solaires extérieures
41.52 | Protections solaires extérieures
41.52.2 | Protections solaires extérieures mobiles
41.52.2d | Protections solaires extérieures mobiles par toile | m2 | QF | 122.45 |  | 0
41.7 | Eléments particuliers / accessoires / signalétique
41.71 | Seuils
41.71.1 | Seuils intégrés au système de châssis
41.71.1a | Seuils intégrés au système de châssis en bois | P.M.
41.71.1b | Seuils intégrés au système de châssis en aluminium | P.M.
41.72 | Quincailleries
41.72.1 | Charnières et paumelles
41.72.1a | Charnières et paumelles | P.M.
41.72.2 | Serrures
41.72.2a | Serrures | P.M.
41.72.3 | Poignées
41.72.3a | Poignées | P.M.
41.72.4 | Systèmes d'ouverture et de fermeture
41.72.4c | Barres anti-panique | Pc | QF | 6 |  | 0
41.72.4d | Ferme-portes | Pc | QF | 6 |  | 0
41.72.4e | Dispositifs d'arrêt de porte | P.M.
41.76 | Accessoires et signalétique
41.76.2 | Signalétique
41.76.2a | Motifs de visibilité sur vitrage | P.M.
42 | Vitrages extérieurs et éléments de remplissage
42.2 | Vitrages multiples
42.22 | Vitrages multiples - Gaz
42.22.2 | Vitrages triples - Gaz
42.22.2a | Vitrages triples - Gaz | P.M.
42.3 | Eléments de remplissage
42.39 | Eléments de remplissage - grille de ventilation
42.39.1 | Eléments de remplissage - grille de ventilation
42.39.1a | Eléments de remplissage - grille de ventilation | P.M.
42.9 | Garde-corps en verre
42.91 | Garde-corps en verre
42.91.1 | Garde-corps en verre
42.91.1a | Garde-corps en verre | m2 | QF | 15.84 |  | 0
43 | Revêtements de façade
43.1 | Structures de support du revêtement de façade
43.11 | Profilés de support continu du revêtement de façade
43.11.1 | Profilés de support continu en bois du revêtement de façade
43.11.1a | Profilés de support continu en bois du revêtement de façade
43.11.1a.02 | Structure bois secondaire verticale 30x80 mm | P.M.
43.11.1a.03 | Structure bois secondaire 40x60 mm | P.M.
43.11.2 | Profilés de support continu métallique du revêtement de façade
43.11.2a | Profilés de support continu en acier galvanisé du revêtement de façade | P.M.
43.11.2c | Profilés de support continu en aluminium du revêtement de façade | P.M.
43.2 | Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement
43.24 | Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches / panneaux
43.24.2 | Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches et panneaux en bois et bois composite
43.24.2x | Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - panneaux à base de bois - laine de bois | m2 | QP | 116.6 |  | 0
43.25 | Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - plaques, tôles et cassettes
43.25.2 | Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - tôles métalliques
43.25.2a | Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - tôles métalliques
43.25.2a.01 | Tôles métalliques : alu laqué | m2 | QF | 8.31 |  | 0
43.25.2a.02 | Tôles métalliques : alu laqué et perforé | m2 | QP | 13.56 |  | 0
43.3 | Revêtements de façade rigides collés
43.33 | Revêtements de façade rigides collés - plaquettes en terre cuite
43.33.1 | Revêtements de façade rigides collés - plaquettes en terre cuite
43.33.1a | Revêtements de façade rigides collés - plaquettes en terre cuite
43.33.1a.01 | Carreaux émaillés sur panneaux avec vide ventilé | m2 | QF | 231.84 |  | 0
43.5 | Enduits de façade
43.53 | Systèmes d'enduits sur panneaux isolants
43.53.2 | Systèmes d'enduits à base de mortier à liant organique (synthétique) sur panneaux isolants
43.53.2a | Systèmes d'enduits de façades à base de mortier à liant organique sur panneaux en polystyrène expansé (EPS) / extrudé (XPS)
43.53.2a.01 | isolant EPS ép 16cm | m2 | QF | 192.61 |  | 0
43.53.2a.02 | isolant EPS ép 12cm | m2 | QP | 56.34 |  | 0
43.6 | Ouvrages de raccords et de finition
43.64 | Réalisation de joints
43.64.4 | Joints d'étanchéité - systèmes étanches
43.64.4d | Mastics d'étanchéité élastiques | P.M.
44 | Etanchéisation et isolation des parois extérieures
44.1 | Etanchéité aux matières liquides
44.13 | Pare-pluie souples
44.13.1 | Pare-pluie en membranes
44.13.1b | Membranes en matière synthétique | P.M.
44.4 | Isolation
44.41 | Isolation en panneaux
44.41.1 | Isolation en panneaux - matières synthétiques
44.41.1e | Isolation en panneaux - polyisocyanurate (PIR) | m2 | QF | 231.84 |  | 0
44.5 | Isolations à usages spécifiques
44.59 | Isolation sous menuiserie extérieure
44.59.1 | Isolation sous menuiserie extérieure
44.59.1a | Isolation sous menuiserie extérieure | P.M.
| Total de 4 - T4 Fermetures / Finitions extérieures = |  |  |  |  | 0
5 | T5 Fermetures / Finitions intérieures
51 | Parois légères et finitions des murs intérieurs
51.1 | Cloisons fixes légères de séparation (Rem.: le type d'ossature est explicité à l'article)
51.11 | Cloison fixe légère creuse
51.11.1 | Parement en plaques/panneaux à base de plâtre
51.11.1a | Cloisons creuses / parement en plaques/panneaux à base de plâtre
51.11.1a.01 | Cloisons creuses / EI 60 - ép 100 mm - 50dB | m2 | QF | 180.67 |  | 0
51.11.1a.02 | Cloisons creuses - ép 100 mm - 50dB | m2 | QF | 334.41 |  | 0
51.11.1a.03 | Cloisons creuses - ép 100 mm - 51dB | m2 | QF | 185.61 |  | 0
51.11.1a.04 | Cloisons creuses / EI 60 - ép 100 mm - 55 dB | m2 | QF | 43.93 |  | 0
51.11.1a.05 | Cloisons creuses / EI 60 - ép 125 mm - 58 dB | m2 | QF | 46.4 |  | 0
51.11.4 | Parement en plaques/panneaux métalliques
51.11.4a | Cloisons creuses / parement en plaques/panneaux métalliques/panneaux en acier
51.11.4a.01 | Cloisons creuses / élément de jonction cloison-façade - ép 60 mm | m2 | QF | 9.09 |  | 0
51.2 | Cloisons fixes légères de doublage (et lambris)
51.21 | Cloison fixe légère de doublage (et lambris) sur ossature
51.21.1 | Parement en plaques/panneaux à base de plâtre
51.21.1a | Cloisons de doublage sur ossature / parement en plaques/panneaux à base de plâtre | m2 | QF | 220.34 |  | 0
51.21.3 | Parement en plaques/panneaux à base de bois
51.21.3b | Cloisons de doublage sur ossature / parement en plaques/panneaux à base de bois
51.21.3b.01 | Parement en panneaux acoustiques muraux en bois de placage | m2 | QF | 101.92 |  | 0
51.21.3b.02 | Parement en panneaux muraux en bois de placage | m2 | QF | 68.44 |  | 0
51.3 | Cloisons à système démontables et amovibles (particulières)
51.33 | Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires
51.33.1 | Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires
51.33.1a | Ecrans séparateurs pour sanitaires et vestiaires | m2 | QP | 53.86 |  | 0
51.4 | Cloisons mobiles
51.45 | Cloisons à panneaux indépendants mobiles (sur ou sans rail)
51.45.1 | Cloisons à panneaux indépendants mobiles (sur ou sans rail)
51.45.1a | Cloisons à panneaux indépendants mobiles (sur ou sans rail) | m2 | QF | 18.53 |  | 0
51.47 | Rideaux séparateurs
51.47.3 | Rideaux séparateurs en textile
51.47.3x | Rideaux intérieurs occultants et ignifuges pour fenêtre
51.47.3x.01 | Rideaux intérieurs occultants pour fenêtre - mécanisme manuel | m2 | QF | 76.4 |  | 0
51.47.3x.02 | Supplément pour motorisation du rail | Pc | QF | 3 |  | 0
51.47.3y | Rideaux de scène ignifuges | m2 | QF | 68 |  | 0
51.5 | Revêtements intérieurs enduits
51.52 | Préparation du support
51.52.2 | Prétraitements
51.52.2a | Prétraitements - couches d'accrochage | P.M.
51.52.3 | Renforcements d'armature (pontage)
51.52.3b | Renforcements d'armature (pontage) - en fibres de verre | P.M.
51.52.4 | Profilés d'arrêt
51.52.4a | Profilés d'arrêt - profilés d'arrêt | P.M.
51.52.4b | Profilés d'arrêt - profilés d'angle | P.M.
51.52.4c | Profilés d'arrêt - profilés de joint | P.M.
51.54 | Enduit à base de plâtre
51.54.1 | Enduit à base de plâtre en 1 couche (± 10 mm)
51.54.1a | Enduit à base de plâtre en 1 couche, prédosé à sec / prêt à l'emploi | m2 | QF | 279.59 |  | 0
51.54.3 | Enduit à base de plâtre, pelliculaire
51.54.3a | Enduit à base de plâtre, pelliculaire, prédosé à sec | m2 | QF | 310.51 |  | 0
51.6 | Autres revêtements intérieurs (collés, scellés ou fixés mécaniquement)
51.61 | Revêtements muraux en carreaux en céramique
51.61.1 | Revêtement muraux en carreaux en céramique
51.61.1a | Revêtement muraux en carreaux en céramique | m2 | QF | 91.49 |  | 0
52 | Etanchéisation et isolation des parois intérieures
52.1 | Etanchéisation aux matières liquides
52.11 | Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau
52.11.1 | Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau - Membranes souples
52.11.1a | Feuilles et membranes d'étanchéité à l'eau - Membranes / PE | P.M.
52.4 | Isolation
52.43 | Isolation à projeter
52.43.1 | Isolation à projeter - matières synthétiques
52.43.1a | Isolation à projeter - polyuréthane (PUR)
52.43.1a.01 | ép 15 cm | m2 | QF | 800.35 |  | 0
52.5 | Isolations à usages spécifiques
52.59 | Isolations à usage spécifique - Isolation acoustique
52.59.1 | Isolations à usage spécifique - Isolation acoustique
52.59.1a | Isolations à usage spécifique - Isolation acoustique | m2 | QF | 350.64 |  | 0
53 | Chapes et revêtements de sols intérieurs
53.1 | Sous-couches
53.2 | Chapes
53.21 | Chapes adhérentes
53.21.1 | Chapes adhérentes à base de ciment
53.21.1a | Chapes adhérentes à base de ciment | m2 | QF | 284 |  | 0
53.22 | Chapes non adhérentes
53.22.1 | Chapes non adhérentes à base de ciment
53.22.1a | Chapes non adhérentes à base de ciment | m2 | QF | 311.05 |  | 0
53.23 | Chapes flottantes
53.23.1 | Chapes flottantes à base de ciment
53.23.1a | Chapes flottantes à base de ciment
53.23.1a.01 | épaisseur 10 cm | m2 | QF | 800.35 |  | 0
53.23.1a.02 | épaisseur 9 cm | m2 | QF | 15.87 |  | 0
53.5 | Revêtements de sols intérieurs
53.51 | Revêtements de sols en carreaux de céramique
53.51.1 | Revêtements de sols en carreaux de céramique
53.51.1a | Revêtements de sols en carreaux de céramique | m2 | QF | 183.98 |  | 0
53.55 | Revêtements de sols souples
53.55.1 | Revêtements de sols souples en textile
53.55.1a | Revêtements de sols souples en textile - Tapis plain, etc. | m2 | QF | 907.48 |  | 0
53.55.3 | Revêtements de sols souples plastiques et synthétiques (lino, PVC, ...)
53.55.3a | Revêtements de sols souples plastiques et synthétiques - Linoleum | m2 | QF | 338.79 |  | 0
53.6 | Eléments particuliers et finitions
53.61 | Plinthes
53.61.1 | Plinthes en carreaux de céramique
53.61.1a | Plinthes en carreaux de céramique | mct | QF | 139.81 |  | 0
53.61.4 | Plinthes en bois
53.61.4b | Plinthes en bois composite | mct | QF | 728.63 |  | 0
53.62 | Entre-portes
53.62.5 | Entre-porte métallique
53.62.5b | Entre-porte métallique, en acier inoxydable | mct | QF | 30.1 |  | 0
54 | Faux-plafonds et finition des plafonds intérieurs
54.2 | Revêtements de plafonds en plaques/panneaux
54.29 | Panneau en laine de bois combiné à une plaque en laine de roche
54.29.1 | Panneau en laine de bois combiné à une plaque en laine de roche
54.29.1a | Panneau en laine de bois combiné à une plaque en laine de roche
54.29.1a.01 | épaisseur 5cm | m2 | QP | 221.1 |  | 0
54.3 | Plafonds suspendus (Rem.: la structure porteuse est explicité à l'article)
54.31 | Plafonds suspendus - systèmes à lames/plaques/panneaux
54.31.1 | Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de plâtre
54.31.1a | Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de plâtre | m2 | QF | 44.02 |  | 0
54.31.2 | Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale (silicate, etc.)
54.31.2a | Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale (silicate, etc.) - en laine minérale comprimée | m2 | QP | 64.26 |  | 0
54.31.3 | Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de bois
54.31.3h | Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de bois - laine de bois | m2 | QP | 134.92 |  | 0
54.39 | Retombée de plafond en MDF
54.39.1 | Retombée de plafond en MDF
54.39.1a | Retombée de plafond en MDF | m2 | QP | 27.23 |  | 0
54.4 | Plafonds spécifiques
54.43 | Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques
54.43.1 | Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques
54.43.1a | Plafonds "baffles" ou dalles acoustiques | m2 | QP | 143.78 |  | 0
54.6 | Eléments particuliers et finitions
54.69 | Eléménts particuliers / scène
54.69.1 | Structure triangulaire pour suspension
54.69.1a | Structure triangulaire pour suspension | mct | QF | 16 |  | 0
55 | Menuiseries intérieures
55.2 | Portes intérieures
55.21 | Portes intérieures en bois
55.21.1 | Portes intérieures en bois massif ou lamellé-collé
55.21.1a | Portes intérieures en bois massif
55.21.1a.11 | Portes simples - largeur du vantail de 930 mm avec dormant, allège et imposte - accès hydrant | Pc | QF | 2 |  | 0
55.21.2 | Portes intérieures à âmes pleines
55.21.2a | Portes intérieures à âmes pleines
55.21.2a.01 | Portes simples - largeur du vantail de 730 mm avec dormant | Pc | QF | 1 |  | 0
55.21.2a.03 | Portes simples - largeur du vantail de 930 mm avec dormant | Pc | QF | 43 |  | 0
55.21.2a.04 | Portes simples - largeur du vantail de 1030 mm avec dormant | Pc | QF | 2 |  | 0
55.21.2a.05 | Portes doubles - largeur du vantail de 930 mm + 480 mm avec dormant | Pc | QF | 1 |  | 0
55.21.2a.06 | Portes doubles - largeur du vantail de 980 mm + 980 mm avec dormant | Pc | QF | 1 |  | 0
55.21.2a.07 | Portes doubles - largeur du vantail de 780 mm + 780 mm avec dormant | Pc | QF | 2 |  | 0
55.21.2a.11 | Portes simples EI1 30 - largeur du vantail de 830 mm avec dormant | Pc | QF | 1 |  | 0
55.21.2a.12 | Portes simples EI1 30 - largeur du vantail de 930 mm avec dormant | Pc | QF | 7 |  | 0
55.21.2a.13 | Portes simples EI1 30 - largeur du vantail de 1030 mm avec dormant | Pc | QF | 2 |  | 0
55.21.2a.14 | Portes doubles EI1 30 assymétriques - largeur du vantail de 930 mm + 530 mm avec dormant | Pc | QF | 8 |  | 0
55.21.2a.15 | Portes doubles EI1 30 - largeur du vantail de 980 mm + 980 mm avec dormant | Pc | QF | 1 |  | 0
55.21.2a.16 | Portes doubles EI 30 - largeur du vantail de 780 mm + 780 mm avec dormant | Pc | QF | 3 |  | 0
55.21.2a.17 | Portes simples EI1 30 - largeur du vantail de 1930 mm et hauteur du vantail de 2700 mm avec dormant | Pc | QF | 1 |  | 0
55.4 | Stores / Volets (protection visuelle/solaire) - manuels ou motorisés
55.42 | Store / volet (protection visuelle/solaire) roulant appliqué
55.42.2 | Store / volet (protection visuelle/solaire) roulant appliqué en aluminium
55.42.2a | Manuel | m2 | QF | 76.4 |  | 0
55.42.2x | Supplément pour motorisation du rail | Pc | QF | 3 |  | 0
55.5 | Habillage particulier de baies / de gaines
55.51 | Habillage de fenêtres
55.51.2 | Habillage de fenêtres en bois
55.51.2a | Habillage de fenêtres en bois
55.51.2a.01 | largeur 335 mm | mct | QF | 23.41 |  | 0
55.51.2a.02 | largeur 370 mm | mct | QF | 46 |  | 0
55.54 | Trappes de visite
55.54.1 | Trappes de visite en bois
55.54.1a | Trappes de visite en bois
55.54.1a.01 | 600 x 600 mm | Pc | QF | 4 |  | 0
55.6 | Eléments particuliers et accessoires
55.61 | Tablettes (de fenêtres et autres)
55.61.1 | Tablettes (de fenêtres et autres) en bois
55.61.1c | Tablettes (de fenêtres et autres) en panneau de bois et dérivés de bois | mct | QF | 20.1 |  | 0
55.62 | Quincaillerie complémentaire ou particulière
55.62.1 | Charnières et paumelles
55.62.1a | Charnières et paumelles | P.M.
55.62.2 | Serrures de portes
55.62.2a | Serrures de portes | P.M.
55.62.2x | Garniture WC libre/occupé | P.M.
55.62.3 | Poignées de portes
55.62.3a | Poignées de portes | P.M.
55.62.5 | Système de fermeture
55.62.5a | Système de fermeture mécanique | Pc | QF | 14 |  | 0
55.62.5c | Système de fermeture électronique | Pc | QF | 16 |  | 0
55.65 | Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure
55.65.6 | Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure - Arrêt de porte
55.65.6a | Eléments intégrés ou externes à une menuiserie de porte/de fenêtre intérieure - Arrêt de porte | P.M.
58 | Mobilier intérieur fixe
58.1 | Mobilier de cuisine
58.19 | Eléments blocs
58.19.1 | Eléments blocs - kitechenette
58.19.1a | Meuble bas sous évier double : largeur 120cm | Pc | QF | 1 |  | 0
58.19.1b | Meuble bas simple : largeur 60cm | Pc | QF | 1 |  | 0
58.19.1c | Meuble colonne frigo | Pc | QF | 1 |  | 0
58.19.1d | Plan de travail | mct | QF | 1.8 |  | 0
58.19.1e | Meuble bas : largeur 110cm | Pc | QF | 1 |  | 0
58.19.1f | Meuble haut : largeur 60 cm | Pc | QF | 1 |  | 0
58.19.1g | Meuble haut : largeur 120 cm | Pc | QF | 2 |  | 0
58.19.2 | Comptoir accueil
58.19.2a | Plan de travail
58.19.2a.01 | Desk d'accueil et plan de travail en L | Fft. | PG | 1 |  | 0
58.19.3 | Eléments blocs - salle réunion
58.19.3a | Meuble
58.19.3a.01 | Meuble penderie 120 x 215 cm | Pc | QF | 2 |  | 0
58.19.3a.02 | Meuble haut 120 x 55 cm | Pc | QF | 4 |  | 0
58.19.3a.03 | Meuble haut 90 x 55 cm | Pc | QF | 1 |  | 0
58.19.3a.04 | Meuble haut 150 x 55 cm | Pc | QF | 1 |  | 0
58.19.3a.05 | Meuble colonne 120 x 215 cm | Pc | QF | 2 |  | 0
58.19.3a.06 | Meuble colonne 90 x 215 cm | Pc | QF | 1 |  | 0
58.7 | Mobilier intérieur - Eléments particuliers
58.74 | Mobilier intérieur - Eléments particuliers - Siège / Banc fixé au mur ou au sol
58.74.9 | Sièges de l'auditoire
58.74.9a | Sièges de l'auditoire | Pc | QF | 236 |  | 0
| Total de 5 - T5 Fermetures / Finitions intérieures = |  |  |  |  | 0
8 | T8 Travaux de peinture / Traitements de surface
81 | Travaux de peinture et de traitement intérieurs
81.1 | Peintures intérieures sur subjectiles minéraux poreux (béton, blocs de béton, terre cuite, enduits, plaques de plâtre)
81.12 | Finitions / décorations intérieures des parois (murs et plafonds)
81.12.2 | Peintures intérieures en phase aqueuse
81.12.2a | Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et plafonds minéraux
81.12.2a.01 | Agent de fixateur incolore sur béton | m2 | QP | 1559.27 |  | 0
81.12.2a.02 | Peinture blanche | m2 | QF | 2231.26 |  | 0
81.2 | Peintures intérieures sur subjectiles en bois et dérivés du bois (feuillus, résineux, bois exotiques, panneaux)
81.22 | Finitions / décorations intérieures de surface en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds)
81.22.1 | Finitions / Décorations intérieures en phase aqueuse
81.22.1a | Peintures intérieures en phase aqueuse sur surfaces en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds)
81.22.1a.01 | peinture sur huisserie portes | Pc | QF | 70 |  | 0
81.22.1a.02 | peinture sur trappe de visite en bois | Pc | QF | 4 |  | 0
81.25 | Finitions / décorations intérieures des sols et plinthes en bois
81.25.1 | Finitions / décorations en phase aqueuse
81.25.1a | Peintures intérieures en phase aqueuse mono-composant sur sols et plinthes en bois | mct | QF | 728.63 |  | 0
81.25.1x | Peintures intérieures en phase aqueuse mono-composant sur retombée de plafond en MDF | m2 | QF | 27.23 |  | 0
89 | Signalétique intérieure
89.1 | Signalétique intérieure
89.11 | Signalétique intérieure
89.11.1 | Signalétique intérieure
89.11.1a | Signalétique intérieure | Fft. | PG | 1 |  | 0
| Total de 8 - T8 Travaux de peinture / Traitements de surface = |  |  |  |  | 0
Récapitulatif
| Désignation des ouvrages |  |  |  |  | Prix total
| 0 - T0 Entreprise / Chantier |  |  |  |  | 0
| 1 - T1 Terrassements / fondations |  |  |  |  | 0
| 2 - T2 Superstructures |  |  |  |  | 0
| 3 - T3 Travaux de toiture |  |  |  |  | 0
| 4 - T4 Fermetures / Finitions extérieures |  |  |  |  | 0
| 5 - T5 Fermetures / Finitions intérieures |  |  |  |  | 0
| 8 - T8 Travaux de peinture / Traitements de surface |  |  |  |  | 0
| Total hors TVA - PARTIE ARCHITECTURE |  |  |  |  | 0
PARTIE STABILITE
0 | T0 Entreprise / Chantier
07 | Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et traitements des déchets
07.3 | Gestion des terres
07.32 | Gestion des terres de type d'usage I à V
07.32.4 | Gestion des terres de type d'usage IV
07.32.4b | Evacuation des terres de type d'usage IV | To | QP | 306.545 |  | 0
| Total de 0 - T0 Entreprise / Chantier = |  |  |  |  | 0
1 | T1 Terrassements / fondations
11 | Travaux de terrassements et de fouilles
11.1 | Déblais et travaux connexes
11.12 | Déblais pour construction
11.12.1 | Déblais / fouilles de fondation ordinaires
11.12.1a | Déblais / fouilles de fondation ordinaires | m3 | QP | 292.96 |  | 0
11.12.3 | Déblais pour semelles de fondation
11.12.3a | Déblais pour semelles de fondation filantes | m3 | QP | 13.585 |  | 0
11.2 | Enlèvements de massifs enterrés
11.21 | Enlèvements de massifs enterrés
11.21.1 | Enlèvements de massifs enterrés
11.21.1a | Enlèvements de massifs enterrés | m3 | QP | 15 |  | 0
11.3 | Remblais et travaux connexes
11.32 | Remblais de matières premières
11.32.1 | Remblais de matières premières
11.32.1c | Remblais en sables stabilisés
11.32.1c.01 | Remblais en sables stabilisés en surface | m2 | QF | 92.7 |  | 0
11.32.1c.02 | Remblais en sables stabilisés en masse | m3 | QF | 69.677 |  | 0
11.33 | Remblais de matières secondaires
11.33.1 | Remblais de matières secondaires
11.33.1d | Remblais en concassés mixtes | m3 | QP | 211.3 |  | 0
12 | Sous-fondations et fondations directes
12.3 | Semelles de fondation
12.32 | Semelles de fondation en béton armé coulé sur place
12.32.1 | Semelles de fondation en béton armé coulé sur place
12.32.1a | Semelles de fondation en béton armé coulé sur place
12.32.1a.01 | Béton | m3 | QF | 4.2 |  | 0
12.32.1a.02 | Aciers pour ditto | Kg | QP | 420 |  | 0
13 | Fondations spéciales
13.3 | Poutres et dés de fondation
13.31 | Poutres de fondation
13.31.1 | Poutres de fondation
13.31.1a | Poutres de fondation
13.31.1a.01 | Béton | m3 | QF | 69.215 |  | 0
13.31.1a.02 | Aciers pour ditto | Kg | QP | 6921.5 |  | 0
13.4 | Radiers
13.41 | Radiers sur terre-plein en béton armé
13.41.1 | Radiers sur terre-plein en béton armé
13.41.1a | Radiers sur terre-plein en béton armé
13.41.1a.01 | Béton | m3 | QF | 218.634 |  | 0
13.41.1a.02 | Aciers pour ditto | Kg | QP | 21863.4 |  | 0
15 | Etanchéisations et isolations
15.1 | Etanchéisations aux matières liquides
15.11 | Feuilles et membranes d'étanchéité
15.11.1 | Membranes souples - Membranes
15.11.1a | Couches d'étanchéité en membranes / PE | P.M.
| Total de 1 - T1 Terrassements / fondations = |  |  |  |  | 0
2 | T2 Superstructures
21 | Superstructures en maçonnerie
21.1 | Maçonneries portantes
21.12 | Maçonneries portantes en blocs
21.12.4 | Maçonneries portantes en blocs de béton
21.12.4c | Maçonneries portantes en blocs de béton creux à maçonner | m3 | QF | 10.07 |  | 0
21.12.5 | Maçonneries portantes en blocs de silico-calcaire
21.12.5b | Maçonneries portantes en blocs de silico-calcaire pleins à coller
21.12.5b.01 | Blocs épaisseur 15cm | m3 | QF | 48.03 |  | 0
21.12.5b.02 | Blocs épaisseur 21,4cm | m3 | QF | 2.097 |  | 0
22 | Superstructures en béton
22.1 | Eléments de structures en béton
22.11 | Poutres en béton
22.11.1 | Poutres en béton coulé en place
22.11.1a | Poutres en béton armé coulé en place
22.11.1a.01 | Béton | m3 | QF | 22.205 |  | 0
22.11.1a.02 | Aciers pour ditto | Kg | QP | 3552.8 |  | 0
22.14 | Colonnes en béton
22.14.1 | Colonnes en béton coulé en place
22.14.1a | Colonnes en béton armé coulé en place
22.14.1a.01 | Béton | m3 | QF | 1.958 |  | 0
22.14.1a.02 | Aciers pour ditto | Kg | QP | 234.96 |  | 0
22.15 | Planchers en béton
22.15.1 | Planchers en béton coulé en place
22.15.1a | Planchers en dalles pleines de béton armé coulé en place
22.15.1a.01 | Dalles intérieures Béton | m3 | QF | 103.689 |  | 0
22.15.1a.02 | Aciers pour ditto | Kg | QP | 12442.68 |  | 0
22.15.1a.03 | Balcons extérieurs Béton | m3 | QF | 40.409 |  | 0
22.15.1a.04 | Aciers pour ditto | Kg | QP | 6465.44 |  | 0
22.15.1a.05 | Isolants avec armatures de liaison | mct | QF | 51.14 |  | 0
22.15.3 | Planchers à éléments préfabriqués en béton
22.15.3c | Planchers à dalles alvéolées en béton armé
22.15.3c.01 | 16 + 4 cm | m2 | QF | 121.18 |  | 0
22.15.3c.02 | 16 + 6 cm | m2 | QF | 89.17 |  | 0
22.15.3f | Planchers à tables de béton armé à double T
22.15.3f.01 | Toiture de l'auditorium - 60 + 6 cm | m2 | QF | 374 |  | 0
22.15.3x | Eléments de plancher préfabriqués pour les gradins de l'auditorium | m2 | QF | 145 |  | 0
22.16 | Parois en béton
22.16.1 | Parois en béton coulé en place
22.16.1a | Parois en béton armé coulé en place
22.16.1a.01 | Béton voiles auditorium | m3 | QF | 144.457 |  | 0
22.16.1a.02 | Aciers pour ditto | Kg | QP | 17334.84 |  | 0
22.16.1a.05 | Béton voiles escaliers et ascenseurs | m3 | QF | 68.057 |  | 0
22.16.1a.06 | Aciers pour ditto | Kg | QP | 8166.84 |  | 0
22.3 | Eléments et structures secondaires en béton
22.31 | Escaliers en béton
22.31.3 | Escaliers préfabriqués en béton
22.31.3c | Escaliers préfabriqués en béton | m3 | QF | 9.8 |  | 0
22.32 | Garde-corps et rampes en béton
22.32.1 | Garde-corps et rampes en béton coulé en place
22.32.1a | Garde-corps et rampes en béton coulé en place
22.32.1a.01 | Béton | m3 | QF | 2.88 |  | 0
22.32.1a.02 | Aciers pour ditto | Kg | QF | 288 |  | 0
23 | Superstructures métalliques
23.1 | Eléments de structures métalliques
23.11 | Poutres métalliques
23.11.1 | Poutres en acier laminées à chaud
23.11.1a | Poutres en profilés en acier laminés à chaud
23.11.1a.02 | Poutres linteaux bâtiment administratif | Kg | QF | 704.7 |  | 0
23.4 | Eléments particuliers pour structures métalliques
23.42 | Pièces d'appui métalliques
23.42.1 | Pièces d'appui en acier
23.42.1a | Consoles en acier
23.42.1a.01 | Cadres métalliques d'appui | Kg | QF | 115.2 |  | 0
24 | Superstructures en bois
24.1 | Eléments de structures en bois
24.12 | Colonnes en bois
24.12.2 | Colonnes en bois lamellé collé
24.12.2a | Colonnes en lamellé collé à inertie constante | m3 | QF | 10.241 |  | 0
24.13 | Poutres et barres en bois
24.13.2 | Poutres et barres en bois lamellé collé
24.13.2a | Poutres et barres en lamellé-collé à inertie constante | m3 | QF | 14.892 |  | 0
24.14 | Planchers en bois
24.14.1 | Planchers en CLT
24.14.1a | Planchers massifs en CLT collés | m2 | QF | 574.49 |  | 0
24.15 | Voiles en bois
24.15.1 | Voiles en CLT
24.15.1a | Voiles massifs en CLT collés | m2 | QF | 190.72 |  | 0
| Total de 2 - T2 Superstructures = |  |  |  |  | 0
4 | T4 Fermetures / Finitions extérieures
43 | Revêtements de façade
43.1 | Structures de support du revêtement de façade
43.11 | Profilés de support continu du revêtement de façade
43.11.1 | Profilés de support continu en bois du revêtement de façade
43.11.1a | Profilés de support continu en bois du revêtement de façade
43.11.1a.01 | Gitage 6 x15 | mct | QF | 570.44 |  | 0
| Total de 4 - T4 Fermetures / Finitions extérieures = |  |  |  |  | 0
Récapitulatif
| Désignation des ouvrages |  |  |  |  | Prix total
| 0 - T0 Entreprise / Chantier |  |  |  |  | 0
| 1 - T1 Terrassements / fondations |  |  |  |  | 0
| 2 - T2 Superstructures |  |  |  |  | 0
| 4 - T4 Fermetures / Finitions extérieures |  |  |  |  | 0
| Total hors TVA - PARTIE STABILITE |  |  |  |  | 0
PARTIE ABORDS
0 | T0 Entreprise / Chantier
04 | Préparation et aménagement de chantier
04.2 | Préparations du site
04.22 | Défrichements / abattages / essouchements
04.22.1 | Défrichements de buissons et arbustes
04.22.1b | Défrichements de buissons et d'arbustes avec comblements des trous | Fft. | PG | 1 |  | 0
04.22.2 | Abattage d'arbres
04.22.2c | Abattages d'arbres avec essouchements et comblements des trous | Pc | QF | 11 |  | 0
06 | Travaux de stabilisation et de déconstruction
06.2 | Déconstructions / démolitions (pour évacuation)
06.26 | Démolitions d'équipements et ouvrages extérieurs (abords)
06.26.1 | Démolitions de revêtements de sol extérieurs
06.26.1a | Démolitions de revêtements de sol extérieurs | m2 | QF | 4369 |  | 0
06.26.2 | Démolitions d'équipements extérieurs
06.26.2a | Démolitions d'équipements extérieurs | Fft. | PG | 1 |  | 0
06.26.2x | Démontage de portails métalliques - entrée Nord | Fft. | PG | 1 |  | 0
06.26.2y | Démontage de portails métalliques - entrée Sud-ouest | Fft. | PG | 1 |  | 0
06.27 | Démolitions d'éléments de structures
06.27.2 | Démolitions d'éléments de structures en béton
06.27.2a | Démolitions d'éléments de structures en béton | P.M.
06.4 | Déposes / démontages d'éléments pour récupération, stockage sur chantier et repose ultérieure
06.47 | Démontages d'équipements et ouvrages extérieurs (abords)
06.47.4 | Démontages de constructions extérieures et de clôtures
06.47.4a | Démontages de constructions extérieures et de clôtures | mct | QF | 67 |  | 0
06.47.5 | Démontages de mobiliers et équipements extérieurs
06.47.5a | Démontages de mobiliers et équipements extérieurs | Fft. | PG | 1 |  | 0
| Total de 0 - T0 Entreprise / Chantier = |  |  |  |  | 0
8 | T8 Travaux de peinture / Traitements de surface
82 | Travaux de peinture et de traitement extérieurs
82.1 | Peintures extérieures sur subjectiles minéraux poreux (béton, blocs de béton, terre cuite, enduits)
82.16 | Peintures particulières extérieures des sols et plinthes
82.16.1 | Peintures particulières extérieures des sols et plinthes
82.16.1a | Peintures extérieures de signalisation, identification, marquage sur sols et plinthes minéraux
82.16.1a.01 | Peintures sépartions de parking | mct | QP | 120 |  | 0
82.16.1a.02 | Zone hachurée à 45° de circulation piétonne | m2 | QP | 119 |  | 0
| Total de 8 - T8 Travaux de peinture / Traitements de surface = |  |  |  |  | 0
9 | T9 Abords
91 | Terrassements, sous-fondations et fondations pour aménagements des abords
91.1 | Déblais, remblai pour aménagements des abords
91.11 | Déblais localisés
91.11.1 | Déblais localisés
91.11.1a | Déblais localisés pour fond de coffre | m3 | QP | 1243.13 |  | 0
91.11.1b | Pour fondation d'éléments linéaires | P.M.
91.11.1c | Pour fondation d'éléments localisés et purges | P.M.
91.11.1x | Déblais spécifiques
91.11.1x.01 | Déblais pour massifs d'infiltration | P.M.
91.11.1x.02 | Réseaux divers - Terrassement en déblais / remblais pour tranchée 1 réseau | mct | QP | 175.7 |  | 0
91.11.1x.03 | Réseaux divers - Terrassement en déblais / remblais pour tranchée 2 réseaux | mct | QP | 122 |  | 0
91.11.1x.04 | Réseaux divers - Terrassement en déblais / remblais pour tranchée 3 réseaux | mct | QP | 38 |  | 0
91.11.1x.05 | Réseaux divers - Terrassement en déblais / remblais pour tranchée 4 réseaux | mct | QP | 42 |  | 0
91.11.1x.06 | Réseaux divers - Terrassement en déblais / remblais pour tranchée 5 réseaux | mct | QP | 26 |  | 0
91.13 | Remblai pour gazonnement et plantation
91.13.1 | Remblai pour gazonnement et plantation
91.13.1e | Remblai pour gazonnement et plantation avec terres arables | m3 | QP | 265.6 |  | 0
91.2 | Terrassements particuliers
91.24 | Terrassement pour fond de coffre
91.24.1 | Compactage du fond de coffre
91.24.1a | Compactage du fond de coffre | m2 | QP | 2783.92 |  | 0
91.3 | Sous-fondations
91.31 | Géogrille ou géotextile
91.31.1 | Géogrille ou géotextile
91.31.1a | Géotextile de fond de coffre | m2 | QF | 4020.85 |  | 0
91.34 | Sous-fondations de type 2
91.34.1 | Sous-fondations de type 2
91.34.1x | Sous-fondation en grave non traité 0/60 | m3 | QF | 184.905 |  | 0
91.34.1y | Sous-fondation en grave non traité 20/40 - 30% de vide | m3 | QF | 548.4 |  | 0
91.4 | Fondations
91.42 | Fondation en empierrement ou sable stabilisé
91.42.1 | Fondation en empierrement ou sable stabilisé
91.42.1b | Fondation en empierrement continu lié au ciment | m3 | QF | 141.418 |  | 0
91.44 | Fondation en béton maigre poreux
91.44.1 | Fondation en béton maigre poreux
91.44.1a | Fondation en béton maigre poreux | m3 | QP | 336.908 |  | 0
91.44.1x | Fondation en béton maigre poreux pour éléments linéaires | P.M.
92 | Drainage et égouttage
92.1 | Appareils récepteurs linéaires
92.11 | Appareils récepteurs linéaires
92.11.2 | Caniveaux préfabriqués
92.11.2f | Caniveaux préfabriqués en matière synthétique / PP | mct | QP | 50 |  | 0
92.2 | Appareils récepteurs ponctuels
92.21 | Appareils récepteurs ponctuels
92.21.1 | Avaloirs
92.21.1a | Avaloir en fonte | Pc | QP | 3 |  | 0
93 | Revêtements de sol extérieurs
93.1 | Revêtements de sol extérieurs
93.11 | Revêtements en béton coulé sur place
93.11.1 | Revêtements en béton coulé sur place continu en béton armé
93.11.1c | Revêtements en béton coulé sur place continu en béton armé, ferraillage | P.M.
93.11.1d | Revêtements en béton coulé sur place continu en béton armé, sciage | P.M.
93.11.3 | Revêtements en béton coulé sur place poreux
93.11.3a | Revêtements en béton coulé sur place poreux | m2 | QF | 497.03 |  | 0
93.11.4 | Revêtements en béton coulé sur place, traitement de surface
93.11.4b | Revêtements en béton coulé sur place, traitement de surface, dénudage chimique | m2 | QF | 143.08 |  | 0
93.12 | Revêtement hydrocarbonés et bitumineux
93.12.1 | Enrobés à squelette sableux
93.12.1c | AC-14base3-x | m2 | QF | 564.01 |  | 0
93.12.1k | AC-10surf4-x | m2 | QF | 564.01 |  | 0
93.12.2 | Opération sur revêtement en enrobé
93.12.2j | Traitement de joints au moyen d'un produit de scellement coulé à chaud | mct | QF | 31 |  | 0
93.12.2x | Rabotage de sols bitumineux existants | m2 | QP | 420 |  | 0
93.13 | Revêtement en dalles
93.13.3 | Dalles en matière synthétique
93.13.3c | Dalles alvéolaires Polyéthylène
93.13.3c.01 | Dalle PE-Gazon traffic lourd | m2 | QP | 379.92 |  | 0
93.13.4 | Dalles de repérage
93.13.4d | Dalles d'éveil à la vigilance Béton blanc | mct | QP | 6 |  | 0
93.16 | Revêtement en pavés
93.16.2 | Pavés en béton
93.16.2a | Pavés en béton de type A1 ou A2, rectangle ou carré
93.16.2a.01 | Pavés béton drainant 11/22 | m2 | QF | 1104.4 |  | 0
93.16.2r | Pavés en béton, supplément pour pavés en béton poreux | P.M.
93.17 | Revêtement divers
93.17.1 | Revêtement divers
93.17.1x | Revêtement en sable de lave | m2 | QF | 83.11 |  | 0
93.2 | Eléments linéaires extérieurs
93.21 | Bordures et bandes de contrebutage
93.21.1 | Bordures et bandes de contrebutage
93.21.1b | Bordures et bandes de contrebutage en éléments en béton préfabriqués
93.21.1b.01 | Bordure classique tenon/mortaise 20x8cm - type ID9 | mct | QF | 506 |  | 0
93.21.1x | Bordures et bandes de contrebutage en acier (volige) | mct | QF | 127.2 |  | 0
93.21.9 | Emmarchement en béton préfabriqué
93.21.9a | Emmarchement en béton préfabriqué
93.21.9a.01 | escalier complet de 4 marches de 2m de long, 30cm de giron / façade sud bâtiment D | Pc | QF | 1 |  | 0
93.21.9a.02 | escalier complet de 5 marches de 2m de long, 30cm de giron / partie nord bâtiment A | Pc | QF | 2 |  | 0
93.21.9a.03 | escalier complet de 4 marches de 1,8m de long, 30cm de giron + palier 3,6x1,8m / façade sud auditoire | Pc | QF | 1 |  | 0
94 | Plantation et engazonnement
94.1 | Préparation et traitement du site pour plantation et engazonnement
94.13 | Traitement du sol
94.13.1 | Traitement du sol
94.13.1f | Traitement du sol, fraisage en profondeur | P.M.
94.13.1h | Traitement du sol, roulage | P.M.
94.15 | Déblais généraux pour plantation et gazonnement
94.15.1 | Déblais généraux pour plantation et gazonnement
94.15.1a | Déblais généraux pour plantation et gazonnement, fosses de plantation | P.M.
94.16 | Remblais pour plantation et gazonnement
94.16.1 | Remblais pour fosses de plantation
94.16.1a | Remblais pour fosses de plantation au moyen des déblais de la fosse | P.M.
94.2 | Création de pelouses et de prés
94.21 | Semis
94.21.1 | Semis
94.21.1a | Semis pour pelouse | m2 | QP | 149.25 |  | 0
94.3 | Plantation de végétaux ligneux
94.31 | Arbre à haute tige
94.31.1 | Arbre à haute tige essence indigène
94.31.1b | Arbre à haute tige essence indigène avec motte/container
94.31.1b.01 | Prunus avium 18/20-M | Pc | QP | 10 |  | 0
94.31.1b.02 | Fraxinus excelsior 20/25-M | Pc | QP | 7 |  | 0
94.31.1b.03 | Cornus Mas 350/400-3 troncs mini-M | Pc | QP | 12 |  | 0
94.31.1b.04 | Crataegus monogyna 350/40-M | Pc | QP | 9 |  | 0
94.32 | Baliveau
94.32.1 | Baliveau
94.32.1a | Baliveau essence indigène
94.32.1a.01 | 125<H=150cm, Sorbus aucuparia | Pc | QP | 5 |  | 0
94.33 | Arbuste
94.33.1 | Arbuste
94.33.1a | Arbuste essence indigène
94.33.1a.01 | 80<H=100cm, Viburnum opulus | Pc | QP | 3 |  | 0
94.33.1a.02 | 80<H=100cm, Corylus avellana | Pc | QP | 3 |  | 0
94.33.1a.03 | 80<H=100cm, Spiraea arguta | Pc | QP | 3 |  | 0
94.33.1a.04 | 40<H=60cm, Rosa The Fairy | Pc | QP | 3 |  | 0
94.33.1a.05 | 40<H=60cm, Daphne transatlantica Etenel Fragrance | Pc | QP | 3 |  | 0
94.33.1a.06 | H=20cm, Vinca minor | Pc | QP | 300 |  | 0
94.33.1a.07 | H=20cm, Phlox subulata bleu | Pc | QP | 300 |  | 0
94.39 | Massif d'hélophytes
94.39.1 | Massif d'hélophytes
94.39.1a | H=20cm, Iris pseudoacorus | Pc | QP | 130 |  | 0
94.39.1b | 40<H=60cm, Typha latifolia | Pc | QP | 130 |  | 0
94.39.1c | H=20cm, Alisma plantago-aquatica | Pc | QP | 130 |  | 0
94.4 | Couvertures de sol
94.42 | Couvertures de sol à l'aide de nappes de paillage
94.42.1 | Couvertures de sol à l'aide de nappes de paillage
94.42.1x | Fourniture et mise en œuvre d'un paillage type plaquette | m2 | QP | 685 |  | 0
94.5 | Entretien de plantation et engazonnement
94.51 | Entretien général
94.51.1 | Entretien général
94.51.1x | Entretien d'un an des espaces plantés et engazonnés | P.M.
95 | Petits ouvrages d'art et clôtures
95.3 | Constructions préfabriquées
95.31 | Constructions préfabriquées
95.31.1 | Constructions préfabriquées
95.31.1a | Box de stationnement (vélo, voiture,…)
95.31.1a.01 | Box pour 50 vélos | Pc | QF | 1 |  | 0
95.31.1a.02 | Box pour 30 vélos | Pc | QF | 4 |  | 0
95.31.1a.03 | Rack en tôle pour 6 trotinettes | Pc | QF | 14 |  | 0
95.5 | Eléments de clôture
95.59 | Fourniture et mise en œuvre de système de clôture
95.59.1 | Fourniture et mise en œuvre de système de clôture
95.59.1a | Fourniture et mise en œuvre de système de clôture en treillis soudé | mct | QF | 10 |  | 0
95.59.1b | Fourniture et mise en œuvre de système de clôture barreaudée | mct | QF | 25.85 |  | 0
95.59.1c | Fourniture et mise en œuvre de système de clôture opaque | mct | QF | 14.4 |  | 0
95.7 | Portillons, portails et systèmes de contrôle et gestion d'accès
95.71 | Portillon (accès piéton)
95.71.1 | Portillon (accès piéton)
95.71.1x | Fourniture et mise en œuvre de portillon opaque - Sous contrôle d'accès : portillon simple vantail 1m | Pc | QF | 1 |  | 0
95.71.1y | Fourniture et mise en œuvre de portillon barreaudé - Sous contrôle d'accès : portillon simple vantail 1m | Pc | QF | 2 |  | Option
95.72 | Portail (accès véhicules)
95.72.1 | Portail (accès véhicules)
95.72.1x | Fourniture et mise en œuvre de portail barreaudé : portail double vantail
95.72.1x.01 | Fourniture et mise en œuvre de portail barreaudé : portail double vantail - 4m | Pc | QF | 2 |  | Option
95.72.1x.02 | Fourniture et mise en œuvre de portail barreaudé : portail double vantail - 5m75 | Pc | QF | 1 |  | 0
95.72.1y | Fourniture et mise en œuvre de portail opaque : portail double vantail - 5m75 | Pc | QF | 1 |  | 0
95.72.1z | Fourniture et mise en œuvre de portail opaque - Motorisé et sous contrôle d'accès : portail double vantail - 4m | Pc | QF | 1 |  | 0
95.9 | Eléments de clôture - Divers
95.91 | Eléments de clôture - Divers
95.91.1 | Eléments de clôture - Divers
95.91.1a | Fourniture et mise en œuvre d'une centrale ou extension de centrale | P.M.
95.91.1b | Fourniture et programmation d'émetteurs | P.M.
95.91.1c | Fourniture et programmation de badges | P.M.
95.91.1d | Boite aux lettres intégrée | Pc | QF | 1 |  | 0
96 | Mobiliers et autres équipements extérieurs
96.2 | Equipements et mobilier urbain
96.21 | Equipements et mobilier urbain
96.21.1 | Equipements et mobilier urbain
96.21.1d | Poubelles et container | Pc | QF | 5 |  | 0
96.21.1i | Mats pour drapeaux | Pc | QF | 3 |  | 0
96.3 | Equipements de protection
96.31 | Equipements de protection
96.31.1 | Equipements de protection
96.31.1a | Bornes / potelets | Pc | QF | 22 |  | 0
96.31.1x | Bornes / potelets amovibles | Pc | QP | 1 |  | 0
96.31.1y | Potelets support visiophone et arrêt de porte | Pc | QF | 1 |  | 0
97 | Equipements d'éclairage et d'électricité d'extérieur
97.1 | Éclairage d'extérieur
97.11 | Installation et préparatifs pour l'éclairage d'extérieur
97.11.1 | Installation et préparatifs pour l'éclairage d'extérieur
97.11.1c | Fourniture et pose de gaines | P.M.
97.11.1e | Raccordement au réseau public/privé | P.M.
97.11.1x | Fourniture et pose de chambre de tirage préfabriquée
97.11.1x.01 | CV 80x80 | Pc | QF | 6 |  | 0
| Total de 9 - T9 Abords = |  |  |  |  | 0
Récapitulatif
| Désignation des ouvrages |  |  |  |  | Prix total
| 0 - T0 Entreprise / Chantier |  |  |  |  | 0
| 8 - T8 Travaux de peinture / Traitements de surface |  |  |  |  | 0
| 9 - T9 Abords |  |  |  |  | 0
| Total hors TVA - PARTIE ABORDS |  |  |  |  | 0
| Total hors TVA - PARTIE ARCHITECTURE |  |  |  |  | 0
| Total hors TVA - PARTIE STABILITE |  |  |  |  | 0
| Total hors TVA - PARTIE ABORDS |  |  |  |  | 0
| Total hors TVA - LOT 01 |  |  |  |  | 0