## LOT02
Maître de l'ouvrage : Lycée Français Jean Monnet de Bruxelles - Avenue du Lycée Français, 9, 1180-BRUXELLES
Chantier : Reconfiguration de l'accès Nord et construction d'un bâtiment d'accueil - Avenue du Lycée Français, 9, 1180-BRUXELLES
Auteur de projet : OPEN ARCHITECTES / LT2A / ADEM / VK ENGINEERING / HOMECO / AUTREMENT DIT
METRE RECAPITULATIF - LOT 2
N° | Désignation des ouvrages | Unité | T.M. | Quantité | P.U. | Prix total
PARTIE HVAC
N° | Désignation des ouvrages | Unité | T.M. | Quantité | P.U. | Prix total
6 | T6 HVAC - sanitaires
61 | Ventilation
61.1 | Ventilation - installation
61.11 | Systèmes
61.11.2 | Descriptifs - ventilation des bâtiments non résidentiels
61.11.2a | Ventilation des bâtiments non résidentiels - installation - aperçu général
61.12 | Tests
61.12.2 | Mesurages des débits d'air
61.12.2a | Ventilation - installation - mesurages des débits d'air | P.M.
61.2 | Ventilation - production
61.21 | Equipements - systèmes
61.21.1 | Systèmes de ventilation mécanique simple flux par extraction - système C
61.21.1a | Ventilation - production- système C - type individuel | Pc | QF | 1 |  | 0
61.21.2 | Systèmes de ventilation mécanique double flux - système D
61.21.2b | Ventilation - production - système D - type collectif
61.21.2b.01 | GP/GE 1 : 13 340 m³/h | Pc | QF | 1 |  | 0
61.21.2b.02 | GP/GE 2 : 3 750m³/h | Pc | QF | 1 |  | 0
61.21.2b.03 | GP/GE 3 : 3 925m³/h | Pc | QF | 1 |  | 0
61.3 | Ventilation - distribution
61.31 | Distribution - conduits aérauliques, silencieux, clapets de réglage et filtres
61.31.3 | Conduits aérauliques - acier galvanisé
61.31.3a | Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section rectangulaire
61.31.3a.01 | 600/1600 | mct | QP | 2 |  | 0
61.31.3a.02 | 1000/1200 | mct | QP | 5 |  | 0
61.31.3a.03 | 800/500 | mct | QP | 18 |  | 0
61.31.3a.04 | 600/300 | mct | QP | 20 |  | 0
61.31.3a.05 | 300/300 | mct | QP | 16 |  | 0
61.31.3a.06 | 600/600 | mct | QP | 16 |  | 0
61.31.3a.07 | 600/400 | mct | QP | 20 |  | 0
61.31.3a.08 | 400/400 | mct | QP | 42 |  | 0
61.31.3a.09 | 400/300 | mct | QP | 5 |  | 0
61.31.3a.10 | 700/1600 | mct | QP | 8 |  | 0
61.31.3a.11 | 800/400 | mct | QP | 10 |  | 0
61.31.3a.12 | 800/350 | mct | QP | 1 |  | 0
61.31.3a.14 | 600/500 | mct | QP | 1 |  | 0
61.31.3a.15 | 550/550 | mct | QP | 5 |  | 0
61.31.3a.16 | 500/400 | mct | QP | 36 |  | 0
61.31.3a.17 | 300/250 | mct | QP | 9 |  | 0
61.31.3a.18 | 300/200 | mct | QP | 9 |  | 0
61.31.3a.19 | 250/250 | mct | QP | 7 |  | 0
61.31.3a.20 | 800/800 | mct | QP | 3 |  | 0
61.31.3a.21 | 800/1000 | mct | QP | 3 |  | 0
61.31.3a.22 | 800/1200 | mct | QP | 1 |  | 0
61.31.3b | Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section circulaire
61.31.3b.02 | Diam. 100 | mct | QP | 220 |  | 0
61.31.3b.03 | Diam. 125 | mct | QP | 38 |  | 0
61.31.3b.04 | Diam. 160 | mct | QP | 16 |  | 0
61.31.3b.05 | Diam. 200 | mct | QP | 52 |  | 0
61.31.3b.06 | Diam. 250 | mct | QP | 25 |  | 0
61.31.3b.07 | Diam. 315 | mct | QP | 10 |  | 0
61.31.3b.08 | Diam. 400 | mct | QP | 2 |  | 0
61.31.3b.09 | Diam. 500 | mct | QP | 3 |  | 0
61.31.4 | Conduits aérauliques - calorifuges
61.31.4a | Ventilation - distribution - conduits aérauliques - calorifuges | Fft. | PG | 1 |  | 0
61.31.5 | Atténuateurs de bruit (Silencieux)
61.31.5a | Ventilation - distribution - atténuateurs de bruit (silencieux) en acier
61.31.5a.07 | Diam. 200/longueur 1200mm | Pc | QF | 1 |  | 0
61.31.5a.08 | Diam. 315/longueur 1200mm | Pc | QF | 2 |  | 0
61.31.5a.09 | Diam. 400/longueur 1200mm | Pc | QF | 2 |  | 0
61.31.5a.12 | Rectangulaire 400/300 - Longueur 1000mm | Pc | QF | 2 |  | 0
61.31.5a.13 | Rectangulaire 400/400 - Longueur 1000mm | Pc | QF | 4 |  | 0
61.31.5a.14 | Rectangulaire 500/400 - Longueur 1000mm | Pc | QF | 2 |  | 0
61.31.5a.15 | Rectangulaire 600/300 - Longueur 1000mm | Pc | QF | 2 |  | 0
61.31.5a.16 | Rectangulaire 600/400 - Longueur 1000mm | Pc | QF | 1 |  | 0
61.31.5a.17 | Rectangulaire 1100/900 - Longueur 1000mm | Pc | QF | 1 |  | 0
61.31.5a.18 | Rectangulaire 1600/600 - Longueur 1000mm | Pc | QF | 2 |  | 0
61.31.5x | Ventilation - distribution – Flexibles acoustiques | P.M.
61.31.6 | Réglages de débit d'air
61.31.6a | Ventilation - distribution - clapets de réglage de débit d'air manuels ou motorisés | P.M.
61.31.6y | Ventilation - distribution - Clapets rectangulaire VAV avec servomoteur suivant C02
61.31.6y.01 | 400/400 | Pc | QF | 4 |  | 0
61.31.6y.02 | 500/400 | Pc | QF | 1 |  | 0
61.31.6y.03 | 600/300 | Pc | QF | 1 |  | 0
61.31.9 | Ventilation - distribution – gaines métalliques perforées
61.31.9a | Ventilation - distribution – gaines métalliques perforées - Diam 450mm | mct | QP | 66 |  | 0
61.32 | Distribution - unités terminales
61.32.1 | Bouches de pulsion d'air (alimentation / insufflation)
61.32.1a | Ventilation - distribution - bouches de pulsion d'air fixes | Pc | QF | 47 |  | 0
61.32.1x | Ventilation - distribution - grilles de pulsion d'air fixes sur gaine | Pc | QF | 6 |  | 0
61.32.1y | Ventilation - distribution - Diffuseurs hélicoïdaux circulaires à ailettes fixes - Circulaire | Pc | QF | 4 |  | 0
61.32.2 | Bouches de reprise d'air (extraction)
61.32.2a | Ventilation - distribution - bouches de reprise d'air fixes | Pc | QF | 58 |  | 0
61.32.2x | Ventilation - distribution - grilles de reprise d'air fixes sur gaine | Pc | QF | 6 |  | 0
61.32.2y | Ventilation - distribution - grilles de reprise d'air fixes murales | Pc | QF | 6 |  | 0
61.32.2z | Ventilation - distribution - Diffuseurs hélicoïdaux circulaires à ailettes fixes | Pc | QF | 4 |  | 0
61.32.4 | Prises d'air neuf
61.32.4a | Ventilation - distribution - prises d'air neuf en toiture
61.32.4a.02 | Prises d'air neuf en toiture - Coude et grille/sifflet - 13.340m³/h | P.M.
61.32.4a.03 | Prises d'air neuf en toiture - Coude et grille/sifflet - 3.750 m³/h | Pc | QF | 1 |  | 0
61.32.4a.04 | Prises d'air neuf en toiture - Coude et grille/sifflet - 3.925m³/h | Pc | QF | 1 |  | 0
61.32.5 | Rejets d'air vicié
61.32.5a | Ventilation - distribution - rejets d'air vicié en toiture
61.32.5a.02 | Rejets d'air vicié en toiture - Coude et grille/sifflet - 13.340m³/h | P.M.
61.32.5a.03 | Rejets d'air vicié en toiture - Coude et grille/sifflet - 3.750m³/h | Pc | QF | 1 |  | 0
61.32.5a.04 | Rejets d'air vicié en toiture - Coude et grille/sifflet - 3.925m³/h | Pc | QF | 1 |  | 0
61.4 | Ventilation - régulation
61.41 | Régulation
61.41.1 | Régulation - équipements
61.41.1x | Ventilation - régulations sur GTC | P.M.
61.5 | Ventilation - dispositifs de transfert d'air
61.51 | Dispositifs de transfert d'air
61.51.2 | Dispositifs de transfert d'air montés en intérieur
61.51.2a | Ventilation - dispositifs de transfert d'air - ouvertures de transfert (OT) | P.M.
63 | Chaleur
63.1 | Chaleur - installation
63.11 | Systèmes
63.11.1 | Descriptif
63.11.1a | Chaleur - installation - aperçu général
63.12 | Installations individuelles
63.12.1 | Installations individuelles
63.12.1a | Chaleur - installations individuelles - exhaustivité de la soumission
63.12.1b | Chaleur - installations individuelles - études & calculs
63.12.1c | Chaleur - installations individuelles - alimentations & raccordements
63.12.1d | Chaleur - installations individuelles - contrôles & essais
63.12.1e | Chaleur - installations individuelles - documents & plans as-built
63.12.1f | Chaleur - installations individuelles - garanties
63.2 | Chaleur - production
63.21 | Production à partir du gaz - équipements
63.21.2 | Canalisations de gaz
63.21.2d | Chaleur - production - canalisations de gaz - HDPE
63.21.2d.05 | DN160 | mct | QP | 40 |  | 0
63.26 | Production à partir de pompes à chaleur (PAC) - équipements
63.26.2 | Pompes à chaleur air / eau
63.26.2a | Chaleur - production - pompes à chaleur air / eau
63.26.2a.01 | PAC | Pc | QF | 2 |  | 0
63.26.3 | Pompes à chaleur air / air
63.26.3a | Chaleur - production - pompes à chaleur air / air
63.26.3a.01 | Pompes à chaleur air/air - unitée extérieur | Pc | QF | 1 |  | 0
63.26.3a.02 | Pompes à chaleur air/air - unitée intérieur | Pc | QF | 1 |  | 0
63.26.3a.03 | Pompes à chaleur air/air - tuyauterie cuivre | Fft. | PG | 1 |  | 0
63.3 | Chaleur - distribution et émission
63.31 | Equipements - conduites et accessoires
63.31.1 | Conduites & accessoires - tuyaux
63.31.1c | Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - tuyaux / matière synthétique
63.31.1c.01 | DN15 | mct | QP | 743 |  | 0
63.31.1c.02 | DN20 | mct | QP | 5 |  | 0
63.31.1c.03 | DN25 | mct | QP | 520 |  | 0
63.31.1c.04 | DN32 | mct | QP | 33 |  | 0
63.31.1c.05 | DN40 | mct | QP | 5 |  | 0
63.31.1c.06 | DN50 | mct | QP | 38 |  | 0
63.31.1c.07 | DN65 | mct | QP | 56 |  | 0
63.31.2 | Conduites & accessoires - collecteurs
63.31.2a | Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - collecteurs
63.31.2a.01 | Collecteurs primaire | Pc | QF | 2 |  | 0
63.31.3 | Conduites & accessoires - calorifugeages des conduites
63.31.3a | Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - calorifugeage des conduites | Fft. | PG | 1 |  | 0
63.31.4 | Conduites & accessoires - traversées ignifuges
63.31.4a | Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - traversées ignifuges | P.M.
63.32 | Equipements - éléments d'installation
63.32.1 | Éléments d'installation - robinets
63.32.1a | Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - robinets de vidange | P.M.
63.32.1b | Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - robinets et vannes d'isolement
63.32.1b.01 | Diamètres < ou = DN 50 | P.M.
63.32.1b.02 | Diamètres > DN 50 | P.M.
63.32.1c | Chaleur - distribution et émission - robinets et vannes de réglage | P.M.
63.32.1d | Chaleur - distribution et émission - robinets et vannes motorisées | P.M.
63.32.1e | Chaleur - distribution et émission - clapets anti-retour | P.M.
63.32.1f | Chaleur - distribution et émission - thermomètres | P.M.
63.32.1x | Chaleur - distribution et émission - manomètres | P.M.
63.32.2 | Éléments d'installation - régulateurs
63.32.2a | Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - régulateurs de pression | P.M.
63.32.3 | Éléments d'installation - circulateurs et pompes
63.32.3a | Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - circulateurs
63.32.3a.01 | Circulateur 1 : Circuit chauffage sol - rez-de-chaussée | Pc | QF | 1 |  | 0
63.32.3a.02 | Circulateur 2 : Circuit plafond chauffant 1er étage - EST | Pc | QF | 1 |  | 0
63.32.3a.03 | Circulateur 3 : Circuit plafond chauffant 1er étage - OUEST | Pc | QF | 1 |  | 0
63.32.3a.04 | Circulateur 4 : Circuit plafond chauffant 2ième étage - EST | Pc | QF | 1 |  | 0
63.32.3a.05 | Circulateur 5 : Circuit plafond chauffant 2ième étage - OUEST | Pc | QF | 1 |  | 0
63.32.3a.06 | Circulateur 6 : Circuit batterie GP/GE 12.500m³/h - Auditoire | Pc | QF | 1 |  | 0
63.32.3a.07 | Circulateur 7 : Circuit batterie GP/GE 4.110m³/h - Rez-de-chaussée | Pc | QF | 1 |  | 0
63.32.3a.08 | Circulateur 8 : Circuit batterie GP/GE 3.000m³/h - 1er et 2ième étage | Pc | QF | 1 |  | 0
63.32.4 | Éléments d'installation et raccordements en eau - expansions et organes de sécurité
63.32.4a | Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - sets de remplissage | Pc | QF | 1 |  | 0
63.32.4b | Chaleur - distribution et émission - traitements de l'eau de remplissage | Pc | QF | 1 |  | 0
63.32.4c | Chaleur - distribution et émission - expansions et organes de sécurité | Pc | QF | 1 |  | 0
63.32.4x | Chaleur - distribution et émission – Qualité de l’eau de remplissage | P.M.
63.32.5 | Éléments d'installation - purgeurs
63.32.5a | Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - purgeurs à flotteurs | P.M.
63.32.6 | Éléments d'installation - séparateurs
63.32.6a | Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - séparateurs de bulles d'air
63.32.6a.02 | Diamètres > DN 50 avec coque isolante | Pc | QF | 1 |  | 0
63.32.6b | Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - systèmes de désembouage
63.32.6b.02 | Diamètres > DN 50 avec coque isolante | Pc | QF | 1 |  | 0
63.32.8 | Éléments d'installation - ballons
63.32.8a | Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - ballons de stockage monoénergie | Pc | QF | 1 |  | 0
63.33 | Equipements - éléments d'émission
63.33.3 | Éléments de chauffage & accessoires - chauffages très basse température
63.33.3a | Chaleur - distribution et émission - éléments de chauffage & accessoires - chauffages par le sol | m2 | QP | 358.95 |  | 0
63.33.3c | Chaleur - distribution et émission - éléments de chauffage & accessoires - plafonds chauffants | m2 | QP | 245 |  | 0
63.33.3x | Chaleur - Distribution et émission - éléments de chauffage & accsoires - Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes | m2 | QP | 18.8 |  | 0
63.34 | Equipements - régulations chauffage installations individuelles
63.34.1 | Réglages des températures & accessoires - réglages
63.34.1c | Chaleur - distribution et émission - réglages des températures & accessoires - thermostats d'ambiance | Pc | QP | 33 |  | 0
63.35 | Equipements - régulations chauffage grands ensembles
63.35.1 | Régulations chauffage & accessoires - grands ensembles - régulations primaires
63.35.1x | Régulations chauffage/climatisation | Fft. | PG | 1 |  | 0
63.35.3 | Régulations chauffage & accessoires - grands ensembles - gestions techniques centralisées
63.35.3x | GTC chauffage, ventilation et climatisation | Fft. | PG | 1 |  | 0
63.9 | Chaleur-Raccordement électrique
63.91 | Equipement électrique
63.91.1 | Tableau électrique
63.91.1a | TD Chauffage, ventilation et climatisation | Fft. | PG | 1 |  | 0
63.91.2 | Canalisation électrique et câblage
63.91.2a | Canalisation électrique et câblage - Equipement chauffage, ventilation et climatisation | P.M.
65 | Sanitaires
65.1 | Sanitaires - installation
65.11 | Systèmes
65.11.1 | Descriptif
65.11.1a | Sanitaires - installation - aperçu général
65.2 | Sanitaires - production
65.21 | Equipements - raccordements au réseau de distribution d'eau
65.21.1 | Raccordements au réseau de distribution d'eau - dispositifs de raccordement réglementaire
65.21.1a | Sanitaires - production - raccordements au réseau de distribution d'eau - dispositifs de raccordement réglementaire | Pc | QF | 2 |  | 0
65.22 | Equipements - traitements de l'eau
65.22.1 | Adoucisseurs
65.22.1x | Sanitaires - production - adoucisseurs au CO2
65.22.1x.02 | Adoucisseurs au CO2 - Bureau/école (25 à 150 utilisateurs) | Pc | QF | 1 |  | 0
65.22.2 | Filtres
65.22.2c | Sanitaires - production - filtres à rinçage inversé automatique | Pc | QF | 1 |  | 0
65.23 | Equipements - productions d'eau chaude
65.23.3 | Chauffe-eau électriques
65.23.3b | Sanitaires - production - chauffe-eau électriques - cuisine / modèles encastrés
65.23.3b.03 | Ballon 10l | Pc | QF | 5 |  | 0
65.23.3b.04 | Ballon 30l | Pc | QF | 2 |  | 0
65.3 | Sanitaire - distribution et évacuation
65.31 | Equipements - canalisations et accessoires
65.31.1 | Conduites d'évacuation et accessoires
65.31.1b | Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'évacuation et accessoires - matière synthétique / PE
65.31.1b.02 | DN 56 | mct | QP | 50 |  | 0
65.31.1b.03 | DN 65 | mct | QP | 10 |  | 0
65.31.1b.05 | DN 90 | mct | QP | 30 |  | 0
65.31.1b.06 | DN 110 | mct | QP | 12 |  | 0
65.31.1d | Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'évacuation et accessoires - protections incendie
65.31.2 | Tuyaux de ventilation
65.31.2b | Sanitaires - distribution et évacuation - tuyaux de ventilation - matière synthétique / PE | P.M.
65.31.5 | Conduites d'alimentation & accessoires
65.31.5c | Conduites d'alimentation & accessoires - tuyaux / matière synthétique
65.31.5c.01 | PEX-alu-PEX - DN 15 | mct | QP | 285 |  | 0
65.31.5c.02 | PEX-alu-PEX - DN 20 | mct | QP | 125 |  | 0
65.31.5c.03 | PEX-alu-PEX - DN 25 | mct | QP | 70 |  | 0
65.31.5c.04 | PEX-alu-PEX - DN 50 | mct | QP | 5 |  | 0
65.31.5c.14 | PEHD - DN 50 | mct | QP | 110.5 |  | 0
65.31.5c.16 | PEHD - DN 25 | mct | QP | 17.25 |  | 0
65.31.5e | Conduites d'alimentation & accessoires - collecteurs | Pc | QF | 10 |  | 0
65.31.5g | Conduites d'alimentation & accessoires - protection incendie
65.32 | Equipements - appareils et accessoires
65.32.1 | Cuvettes de WC
65.32.1b | Cuvettes de W-C - suspendues
65.32.1b.01 | Cuvettes de W-C - suspendues - Standard | Pc | QF | 6 |  | 0
65.32.1b.02 | Cuvettes de W-C - suspendues - PMR | Pc | QF | 5 |  | 0
65.32.2 | Lave-mains
65.32.2a | Lave-mains - modèles muraux / porcelaine sanitaire
65.32.2a.01 | Lave-mains - modèles muraux / porcelaine sanitaire - 500x370x160 mm | Pc | QF | 1 |  | 0
65.32.2a.02 | Lave-mains - modèles muraux / porcelaine sanitaire - PMR | Pc | QF | 3 |  | 0
65.32.2c | Lave-mains - modèles muraux / acrylique
65.32.2c.01 | Lave-mains - modèles muraux / acrylique sanitaire - Collectif 1200mm | Pc | QF | 2 |  | 0
65.32.3 | Lavabos
65.32.3a | Lavabos - modèles suspendus / porcelaine sanitaire | Pc | QF | 2 |  | 0
65.32.3d | Lavabos - modèles encastrés | Pc | QF | 4 |  | 0
65.32.6 | Urinoirs
65.32.6a | Urinoirs - modèles suspendus / porcelaine sanitaire | Pc | QF | 2 |  | 0
65.32.7 | Éviers
65.32.7b | Éviers - modèles encastrés / acier inoxydable | Pc | QF | 2 |  | 0
65.32.8 | Vidoirs
65.32.8a | Vidoirs - porcelaine sanitaire | Pc | QF | 3 |  | 0
65.33 | Equipements - robinets et clapets
65.33.1 | Clapets antiretour
65.33.1a | Clapets antiretour - laiton | P.M.
65.33.2 | Robinets d'installation
65.33.2a | Robinets d'installation - robinets d'isolement / laiton | P.M.
65.33.2c | Robinets d'installation - robinets d'isolement avec robinet purgeur / laiton | P.M.
65.33.3 | Robinets d'isolement muraux
65.33.3a | Robinets d'isolement muraux - robinets d'arrêt simple | P.M.
65.33.3b | Robinets d'isolement muraux - robinets d'arrêt avec robinet de service | P.M.
65.33.4 | Robinets de service
65.33.4b | Robinets de service - robinets simple service / bec orientable | Pc | QF | 3 |  | 0
65.33.4d | Robinets de service - cassolettes / branchements pour robinets extérieurs | Pc | QF | 2 |  | 0
65.33.5 | Robinets monotrou
65.33.5a | Robinets monotrou - robinets pour lave-mains
65.33.5a.01 | Robinets monotrou - robinets pour lave-mains - Robinet col de cygne | Pc | QF | 2 |  | 0
65.33.5a.02 | Robinets monotrou - robinets pour lave-mains - Mitigeur de lavabo temporisé | Pc | QF | 6 |  | 0
65.33.5b | Robinets monotrou - mélangeurs/mitigeurs manuels/électroniques pour lavabos | Pc | QF | 2 |  | 0
65.33.5d | Robinets monotrou - robinets mélangeurs/mitigeurs pour éviers | Pc | QF | 2 |  | 0
65.33.7 | Flush valves
65.33.7a | Flush valves pour urinoirs - manuels | Pc | QF | 2 |  | 0
65.36 | Accessoires complémentaires
65.36.1 | Accessoires complémentaires pour lavabos et lave-mains
65.36.1b | Accessoires complémentaires - miroirs lave-mains/lavabos | Pc | QF | 14 |  | 0
65.36.1x | Accessoires complémentaires – Divers
65.36.1x.01 | Accessoires complémentaires – Distributeur de savon mural automatique, 1 litre | Pc | QF | 12 |  | 0
65.36.1x.02 | Accessoires complémentaires – Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats | Pc | QF | 11 |  | 0
65.36.1x.03 | Accessoires complémentaires – Poubelle inox rectangulaire murale, 20 litres | Pc | QF | 11 |  | 0
65.36.1x.09 | Accessoires complémentaires - Signalétique "eau non potable" | Fft. | PG | 1 |  | 0
65.36.3 | Accessoires complémentaires pour WC et urinoirs
65.36.3a | Accessoires complémentaires - bâtis supports pour WC | P.M.
65.36.3c | Accessoires complémentaires - séparations d'urinoirs | Pc | QF | 2 |  | 0
65.36.3d | Accessoires complémentaires - porte-rouleaux WC | Pc | QF | 11 |  | 0
65.36.4 | Accessoires complémentaires pour PMR
65.36.4a | Accessoires complémentaires - poignées murales / fixes | Pc | QF | 5 |  | 0
65.36.4b | Accessoires complémentaires - poignées murales / rabattables | Pc | QF | 5 |  | 0
66 | Lutte contre l'incendie (LCI)
66.1 | LCI - installation
66.11 | Lutte contre l'incendie
66.11.1 | Installations
66.11.1a | LCI - Installations
66.3 | LCI - distribution
66.31 | Equipements - tuyauterie
66.31.1 | Conduites d'incendie - tuyaux
66.31.1a | LCI - distribution - conduites d'incendie - tuyaux / acier
66.31.1a.04 | DN 40 | mct | QP | 10 |  | 0
66.31.1a.05 | DN 50 | mct | QP | 15 |  | 0
66.31.1x | LCI - distribution - conduites d'incendie - tuyaux / PEHD
66.31.1x.06 | DN 50 | mct | QP | 26 |  | 0
66.31.1x.07 | DN 80 | mct | QP | 102.6 |  | 0
66.32 | Equipements - éléments actifs
66.32.2 | Bornes d'incendie
66.32.2a | LCI - distribution - bornes d'incendie - hydrants muraux | Pc | QF | 5 |  | 0
66.32.3 | Robinets d'incendie armés
66.32.3a | LCI - distribution - robinets d'incendie armés | Pc | QF | 5 |  | 0
66.32.4 | Armoires pour extincteurs, robinets d'incendie armés et/ou hydrants
66.32.4a | LCI - distribution - armoires pour extincteurs, robinets d'incendie armés et/ou hydrants | Pc | QF | 5 |  | 0
66.33 | Protection en vue de garantir la résistance au feu d'éléments de construction
66.33.1 | Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments de construction - tuyauteries
66.33.1a | LCI - distribution - tuyauteries de tous types | Fft. | PG | 1 |  | 0
66.33.2 | Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments de construction - ventilation
66.33.2a | LCI - distribution - éléments de ventilation - clapets coupe-feu mécaniques motorisables
66.33.2a.01 | Circulaires motoirisé EI120 - Diamètre 100 | Pc | QF | 7 |  | 0
66.33.2a.02 | Circulaires motoirisé EI120 - Diamètre 125 | Pc | QF | 5 |  | 0
66.33.2a.04 | Circulaires motoirisé EI120 - Diamètre 200 | Pc | QF | 8 |  | 0
66.33.2a.12 | Rectangulaire motorisée EI120 - 400/300 | Pc | QF | 2 |  | 0
66.33.2a.13 | Rectangulaire motorisée EI120 - 400/400 | Pc | QF | 9 |  | 0
66.33.2a.14 | Rectangulaire motorisée EI120 - 600/300 | Pc | QF | 4 |  | 0
66.33.2a.15 | Rectangulaire motorisée EI120 - 600/400 | Pc | QF | 4 |  | 0
66.33.2a.16 | Rectangulaire motorisée EI120 - 500/400 | Pc | QF | 1 |  | 0
66.33.2d | LCI - distribution - éléments de ventilation - bouches coupe-feu
66.33.2d.01 | Diamètre 100 | Pc | QF | 5 |  | 0
66.33.2d.02 | Diamètre 125 | Pc | QF | 1 |  | 0
69 | Divers
69.1 | Divers - Travaux divers
69.11 | Gros œuvre
69.11.1 | Gros œuvre
69.11.1a | Carottage, ragréage, etc. | Fft. | PG | 1 |  | 0
69.11.1c | Socle | P.M.
69.4 | Divers – Réception & Mise en service
69.41 | Réception & Mise en service
69.41.1 | Réception des installations par un organisme agrée
69.41.1a | Réception des installations par un organisme agrée | Fft. | PG | 1 |  | 0
69.41.2 | Mise en service équipement
69.41.2a | Mise en service équipement - Chauffage | Fft. | PG | 1 |  | 0
69.41.2b | Mise en service équipement - Ventilation | Fft. | PG | 1 |  | 0
69.41.2c | Mise en service équipement - Adoucisseur d’eau | Fft. | PG | 1 |  | 0
69.41.2d | Mise en service équipement - Essais de pression | P.M.
69.42 | Ecolage
69.42.1 | Ecolage
69.42.1a | Ecolage | Fft. | PG | 1 |  | 0
69.42.2 | Commissionning
69.42.2a | Commissionning | P.M.
69.43 | Entretien
69.43.1 | Entretien pendant la période de garantie
69.43.1a | Entretien pendant la période de garantie - Chauffage | P.M.
69.43.1b | Entretien pendant la période de garantie - Ventilation | P.M.
69.43.1c | Entretien pendant la période de garantie - Sanitaire | P.M.
69.44 | Réception provisoire et dossier as-built
69.44.1 | Réception provisoire et dossier as-built
69.44.1a | Réception provisoire et dossier as-built - DIU | Fft. | PG | 1 |  | 0
| Total de 6 - T6 HVAC - sanitaires = |  |  |  |  | 0
Récapitulatif
| Désignation des ouvrages |  |  |  |  | Prix total
| 6 - T6 HVAC - sanitaires |  |  |  |  | 0
| Total hors TVA - PARTIE HVAC |  |  |  |  | 0
| Total hors TVA - LOT 02 |  |  |  |  | 0