## LOT03
Maître de l'ouvrage : Lycée Français Jean Monnet de Bruxelles - Avenue du Lycée Français, 9, 1180-BRUXELLES
Chantier : Reconfiguration de l'accès Nord et construction d'un bâtiment d'accueil - Avenue du Lycée Français, 9, 1180-BRUXELLES
Auteur de projet : OPEN ARCHITECTES / LT2A / ADEM / VK ENGINEERING / HOMECO / AUTREMENT DIT
METRE RECAPITULATIF - LOT 3
N° | Désignation des ouvrages | Unité | T.M. | Quantité | P.U. | Prix total
PARTIE ELECTRICITE
7 | T7 Electricité
72 | Basse tension ( BT)
72.1 | BT - Production
72.13 | Installations photovoltaïques
72.13.1 | Installations photovoltaïques - capteurs
72.13.1a | Installations photovoltaïques - capteurs | Pc | QP | 26 |  | 0
72.13.2 | Installations photovoltaïques - systèmes de fixation des panneaux
72.13.2b | Installations photovoltaïques - systèmes de fixation des panneaux sur toiture horizontale | P.M.
72.13.3 | Installations photovoltaïques - onduleurs
72.13.3a | Installations photovoltaïques - onduleurs | Fft. | PG | 1 |  | 0
72.13.4 | Installations photovoltaïques - intégration électrique
72.13.4a | Installations photovoltaïques - câbles DC | P.M.
72.13.4b | Installations photovoltaïques - connecteurs DC | P.M.
72.13.4c | Installations photovoltaïques - protection contre les surintensités DC | P.M.
72.13.4d | Installations photovoltaïques - protection contre les courants inverses | P.M.
72.13.4e | Installations photovoltaïques - sectionneurs DC | P.M.
72.13.4f | Installations photovoltaïques - protection contre la surtension DC | P.M.
72.13.4g | Installations photovoltaïques - câbles AC | P.M.
72.13.4i | Installations photovoltaïques - compteurs | P.M.
72.13.4j | Installations photovoltaïques - protection contre les surintensités AC | P.M.
72.13.4k | Installations photovoltaïques - protection contre la surtension AC | P.M.
72.13.4l | Installations photovoltaïques - signalétique | P.M.
72.13.4x | Installations photovoltaïques – disposition imposée par le service incendie | Fft. | PG | 1 |  | 0
72.13.5 | Installations photovoltaïques - monitoring
72.13.5a | Installations photovoltaïques - monitoring
72.2 | BT- Distribution
72.22 | Equipements - réseaux intérieurs
72.22.1 | Raccordements
72.22.1z | Raccordements – modification dans le TGBT du site existant - Raccordement aux TGBT | Fft. | PG | 1 |  | 0
72.22.2 | Distribution BT première catégorie
72.22.2a | Distribution BT première catégorie - tableaux de distribution principaux. | Pc | QF | 1 |  | 0
72.22.2b | Distribution BT première catégorie - tableaux de distribution secondaires
72.22.2b.01 | TD 0.1 - Auditoire | Pc | QF | 1 |  | 0
72.22.2b.02 | TD 0.2 - Poste de garde | Pc | QF | 1 |  | 0
72.22.2b.03 | TD 1.1 - 1er étage | Pc | QF | 1 |  | 0
72.22.2b.04 | TD 2.1 - 2ième étage | Pc | QF | 1 |  | 0
72.22.4 | Accessoires de câblage et de raccordement
72.22.4a | Accessoires de câblage et de raccordement | P.M.
72.22.5 | Canalisations - conduites
72.22.5a | Canalisations - conduites - câbles / enterrés
72.22.5a.01 | Du TGBT du site cabine MT au TGBT bâtiment (400A en 3x400V+N) - EXAVB 4x240²+PE120² | mct | QP | 125 |  | 0
72.22.5a.03 | Du TGBT du bâtiment B au TD0.2 Loge de garde (40A en 3x400V+N) - EXAVB 4x10² + PE10² | mct | QP | 80 |  | 0
72.22.5a.04 | Du TGBT du bâtiment au TD0.1 - Auditoire - XGB 5G16² | mct | QP | 45 |  | 0
72.22.5a.05 | Du TGBT du bâtiment au TD1.1 - 1er étage - XGB 5G6² | mct | QP | 15 |  | 0
72.22.5a.06 | Du TGBT du bâtiment au TD2.1 - 2ième étage - XGB 5G6² | mct | QP | 20 |  | 0
72.22.5a.07 | Du TGBT du bâtiment au TD HVAC - XVB 5G16² | mct | QP | 20 |  | 0
72.22.5c | Canalisations - conduites - tubages et câbles / encastrés | P.M.
72.22.5d | Canalisations - conduites - tubages et câbles / apparents | P.M.
72.22.5g | Canalisations - conduites - tubes d'attente | mct | QP | 41 |  | 0
72.22.5h | Canalisations - conduites - chemins et échelles à câbles | Fft. | PG | 1 |  | 0
72.22.5i | Canalisations - conduites - conduits, canalisations de sol et boîtes de sol
72.22.5i.01 | Boîtes de sol - 310x320 mm et équipements (4 prises 16A 2P+T et 2 prises RJ45 + 2 prises XLR) | Pc | QP | 8 |  | 0
72.22.5i.02 | Boîtes de sol - 310x320 mm et équipements (4 prises 16A 2P+T et 2 prises RJ45 + 2 prises XLR + 1 HDMI) | Pc | QP | 5 |  | 0
72.22.5i.03 | Boîtes de sol - 310x320 mm et équipements (4 prises 16A et 2 prises RJ45) | Pc | QP | 10 |  | 0
72.22.5j | Canalisations - conduites - protection contre la propagation d'incendie | P.M.
72.22.6 | Boîtes de tirage & de connexion
72.22.6b | Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / murs creux | P.M.
72.22.6c | Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / plafonds | P.M.
72.22.6e | Boîtes de tirage & de connexion - apparentes | P.M.
72.22.7 | Équipements particuliers
72.22.7c | Équipements particuliers - alimentation de l'installation | Pc | QF | 1 |  | 0
72.22.7e | Équipements particuliers - alimentation des ascenseurs | Pc | QF | 1 |  | 0
72.22.7f | Équipements particuliers - alimentation des exutoires de fumée | Pc | QF | 2 |  | 0
72.22.7m | Equipements particuliers - raccordement avec la détection incendie | Fft. | PG | 1 |  | 0
72.22.7n | Equipements particuliers - raccordement avec la détection intrusion | Fft. | PG | 1 |  | 0
72.22.7x | Équipements particuliers - alimentation du patch panel | Pc | QF | 6 |  | 0
72.22.7y | Équipements particuliers - alimentation équipement
72.22.7y.01 | Alimentation du système audio | Pc | QF | 2 |  | 0
72.22.7y.02 | Alimentation de l'écran de projection | Pc | QF | 2 |  | 0
72.22.7y.03 | Alimentation de l'extracteur PAC et extracteur - loge | Pc | QF | 1 |  | 0
72.22.7y.05 | Alimentation de la domotique pour la gestion d'éclairage | Pc | QF | 1 |  | 0
72.22.7y.06 | Alimentation des barrières | Pc | QF | 3 |  | 0
72.22.7z | Équipements particuliers - alimentation des volets électrique | Pc | QF | 35 |  | 0
72.23 | Equipements - interrupteurs et prises de courants
72.23.1 | Prises de courant
72.23.1a | Prises de courant - 16A bipolaires avec broche de terre
72.23.1a.01 | Prise de courant 2P+T - simple | Pc | QP | 55 |  | 0
72.23.1a.02 | Prise de courant 2P+T - double | Pc | QP | 75 |  | 0
72.23.1a.03 | Prise de courant 2P+T - quadruple | Pc | QP | 75 |  | 0
72.23.1a.05 | Prise de courant 2P+T - simple hermétique | Pc | QP | 7 |  | 0
72.23.1a.06 | Prise de courant 2P+T - double hermétique | Pc | QP | 8 |  | 0
72.23.3 | Interrupteurs et boutons poussoirs
72.23.3c | Interrupteurs - bipolaires
72.23.3c.01 | Bipolaire - Standard | Pc | QF | 4 |  | 0
72.23.3i | Interrupteurs - variateurs de lumière | Pc | QF | 34 |  | 0
72.23.3j | Boutons poussoirs
72.23.3j.02 | Boutons poussoires - Etanches | Pc | QF | 4 |  | 0
72.23.9 | Gestion d'éclairage
72.23.9a | Commande d'éclairage par domotique | Fft. | PG | 1 |  | 0
72.23.9b | Bouton-poussoir sextuple - Domotique | Pc | QP | 4 |  | 0
72.23.9c | Câblage - Domotique | P.M.
72.23.9d | Ecran de contrôle | Pc | QF | 1 |  | 0
72.24 | Equipements - accessoires particuliers
72.24.1 | Détecteurs
72.24.1a | Détecteurs de passage
72.24.1a.01 | Détecteurs de passage – 230 V en plafond | Pc | QP | 49 |  | 0
72.25 | Mise à la terre
72.25.1 | Mise à la terre - bâtiment
72.25.1a | Mise à la terre - bâtiment - boucle de mise à la terre
72.25.1a.01 | Loge | Pc | QF | 1 |  | 0
72.25.1a.02 | Batiment administratif | Pc | QF | 1 |  | 0
72.25.1c | Mise à la terre - bâtiment - barrettes de sectionnement | P.M.
72.25.1d | Mise à la terre - bâtiment - conducteurs de protection principaux | P.M.
72.25.1e | Mise à la terre - bâtiment - liaisons équipotentielles | P.M.
72.25.1f | Mise à la terre - bâtiment - liaisons équipotentielles supplémentaires | P.M.
73 | Très basse tension ( TBT)
73.2 | TBT - Distribution
73.21 | Equipements
73.21.2 | Installations pour parlophones / intercoms individuels / vidéophones
73.21.2e | Installations pour parlophones / intercoms individuels - ouvre-porte électrique | Pc | QF | 1 |  | 0
73.21.2f | Installations pour vidéophones individuels - postes intérieurs / vidéophones | Pc | QF | 1 |  | 0
73.21.2g | Installations pour vidéophones individuels - postes extérieurs / vidéophones | Pc | QF | 1 |  | 0
73.21.2h | Installations pour vidéophones individuels - alimentation pour vidéophones | Pc | QF | 1 |  | 0
73.21.2x | Installations pour vidéophones individuels - câble pour raccord en attente | Pc | QF | 1 |  | 0
73.21.5 | Installations distribution audio
73.21.5a | Installations distribution audio
73.21.5a.03 | Sonorisation - Prises de sonorisation (XLR) | Pc | QP | 19 |  | 0
73.21.5a.05 | Sonorisation - Système d'auditoire - Music Store 19" Angle Pro Case 10U +12U | Pc | QF | 1 |  | 0
73.21.5a.08 | Sonorisation - Rack de rangement | Pc | QF | 2 |  | 0
73.22 | TBT- Data
73.22.1 | TBT - Data
73.22.1a | Data - réseaux
73.22.1b | Data - connectique pour câblage | P.M.
73.22.1c | Data - panneaux de brassage
73.22.1d | Data - racks de distribution
73.22.1d.01 | Racks de distribution - 24U | Pc | QF | 5 |  | 0
73.22.1d.04 | Racks de distribution - 47U | Pc | QF | 1 |  | 0
73.22.1e | Data- repérage et étiquetage | P.M.
73.22.1f | Data - mesures et essais | Fft. | PG | 1 |  | 0
73.22.1x | Data - Prise RJ 45
73.22.1x.01 | Prise RJ45 - Simple | Pc | QP | 21 |  | 0
73.22.1x.02 | Prise RJ45 - Double | Pc | QP | 82 |  | 0
73.22.1y | Data – Borne WIFI | Pc | QP | 20 |  | 0
73.22.9 | TBT - HDMI
73.22.9a | HDMI – prise HDMI | Pc | QP | 8 |  | 0
73.23 | TBT - Equipements et data - câblage
73.23.1 | Installations pour équipements - câblage
73.23.1k | Installations pour distribution audio - câblage | P.M.
73.23.1x | Installations pour HDMI – câblage | P.M.
73.23.2 | Data - câblage
73.23.2a | Data - câblage | P.M.
73.23.2x | Data - Câblage Fibre Optique
73.23.2x.02 | Raccordement nouveau bâtiment - bâtiment A et loge de garde | mct | QP | 155 |  | 0
73.23.2x.03 | Raccordement nouveau bâtiment - bâtiment A et Administratif | mct | QP | 50 |  | 0
73.23.2x.04 | Raccordement entre armoire data pricipale et secondaire du nouveau bâtiment | mct | QP | 60 |  | 0
73.24 | TBT - Paramétrage et programmation
73.24.1 | Paramétrage et programmation
73.24.1b | Paramétrage et programmation - parlophones / intercoms / vidéophones | P.M.
73.24.1h | Paramétrage et programmation - data | P.M.
73.25 | Equipements - systèmes de détection d'incendie, gaz, intrusion et systèmes d'alarme vocal
73.25.1 | Systèmes de détection incendie
73.25.1a | Incendie - Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) | Fft. | PG | 1 |  | 0
73.25.1b | Incendie - détecteurs de fumée | Pc | QP | 111 |  | 0
73.25.1e | Incendie - déclencheurs manuels
73.25.1e.01 | Incendie - déclencheurs manuels - boutons d'alarme | Pc | QP | 13 |  | 0
73.25.1f | Incendie - dispositifs de signalisations sonores et visuels
73.25.1f.01 | Incendie - dispositifs de signalisations sonores et visuels - alarme | Pc | QP | 9 |  | 0
73.25.1g | Incendie - modules d'asservissement entrée et sortie | P.M.
73.25.1h | Incendie - tableaux répétiteurs | Pc | QP | 2 |  | 0
73.25.1i | Incendie - alimentations supplémentaires et/ou secondaires | P.M.
73.25.1j | Incendie - modules de transmission | Fft. | PG | 1 |  | 0
73.25.1l | Incendie - câblage | P.M.
73.25.1m | Incendie - programmation - mise en service
73.25.1m.01 | Mise en service - Raccordement téléphonique | P.M.
73.25.1m.02 | Mise en service - Raccordement électrique | P.M.
73.25.1x | Incendie - accesoires complémentaires
73.25.1x.01 | Incendie - L’isolateur de court-circuit et montage DIN-RAIL | P.M.
73.25.1x.04 | Incendie - Ferme-porte avec rétenteur magnétique | Pc | QP | 15 |  | 0
73.25.1x.05 | Incendie - Module de commande adressable (CMD) | Pc | QP | 4 |  | 0
73.25.1x.06 | Incendie - Embase Sirène/ Flash Adressable | P.M.
73.25.1y | Incendie - service
73.25.1y.01 | Incendie - service - Réception de l’installation | Fft. | PG | 1 |  | 0
73.25.1y.02 | Incendie - service - Contrat d’entretien | P.M.
73.25.1y.03 | Incendie - service - Contrat de télésurveillance | P.M.
73.25.1y.04 | Incendie - Analyse de risque incendie | Fft. | PG | 1 |  | 0
73.25.3 | Systèmes d'alarme / d'évacuation vocale
73.25.3a | Systèmes d'alarme / d'évacuation vocale - Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) | Pc | QF | 1 |  | 0
73.25.3c | Systèmes d'alarme / d'évacuation vocale - dispositifs de signalisations sonores | Pc | QP | 7 |  | 0
73.25.3d | Systèmes d'alarme / d'évacuation vocale - modules d'asservissement entrée et sortie | P.M.
73.25.3e | Systèmes d'alarme / d'évacuation vocale - micros pompier et/ou tableaux répétiteurs | Pc | QP | 3 |  | 0
73.25.3f | Systèmes d'alarme / d'évacuation vocale - alimentations secondaires | P.M.
73.25.3h | Systèmes d'alarme / d'évacuation vocale - câblage | P.M.
73.25.3j | Systèmes d'alarme / d'évacuation vocale - alarme vocale - programmation - mise en service | Pc | QF | 1 |  | 0
73.25.4 | Systèmes de détection intrusion intérieure
73.25.4a | Systèmes de détection intrusion intérieure - Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) | Pc | QF | 1 |  | 0
73.25.4g | Systèmes de détection intrusion intérieure - détecteurs intrusion - détecteurs passifs infrarouges et ultrasons | Pc | QP | 22 |  | 0
73.25.4j | Systèmes de détection intrusion intérieure - levée de doute | P.M.
73.25.4k | Systèmes de détection intrusion intérieure - dispositifs de signalisations sonores et visuels extérieurs | Pc | QF | 1 |  | 0
73.25.4l | Systèmes de détection intrusion intérieure - dispositifs de signalisations sonores et visuels intérieurs | Pc | QP | 9 |  | 0
73.25.4n | Systèmes de détection intrusion intérieure - modules entrée et sortie | P.M.
73.25.4o | Systèmes de détection intrusion intérieure - modules de transmission | P.M.
73.25.4p | Systèmes de détection intrusion intérieure - organes de commande et d'affichage | Pc | QP | 6 |  | 0
73.25.4q | Systèmes de détection intrusion intérieure - alimentations supplémentaires et/ou secondaires | P.M.
73.25.4r | Systèmes de détection intrusion intérieure - systèmes de gestion | Fft. | PG | 1 |  | 0
73.25.4s | Systèmes de détection intrusion intérieure - câblage | P.M.
73.25.4t | Systèmes de détection intrusion intérieure - programmation - mise en service | Fft. | PG | 1 |  | 0
73.25.4x | Systèmes de détection intrusion intérieure – contrat d’entretien | P.M.
73.25.4y | Détection intrusion – contrat de télésurveillance | P.M.
73.26 | Contrôles d' accès - équipements
73.26.1 | Contrôles d'accès - équipements
73.26.1b | Contrôles d'accès - lecteurs de proximité | Pc | QP | 3 |  | 0
73.26.1f | Contrôles d'accès - contrôleurs | Pc | QP | 1 |  | 0
73.26.1g | Contrôles d'accès - alimentations supplémentaires en fonction de l'autonomie | Pc | QF | 1 |  | 0
73.26.1k | Contrôles d'accès - câblage | P.M.
73.26.1l | Contrôles d'accès - programmation, mise en service | Fft. | PG | 1 |  | 0
73.27 | Vidéos surveillance - équipements
73.27.1 | Vidéos surveillance - équipements
73.27.1b | Vidéos surveillance - caméras extérieures | Pc | QP | 13 |  | 0
73.27.1c | Vidéos surveillance - écrans de visualisation | Pc | QP | 2 |  | 0
73.27.1e | Vidéos surveillance - UPS | Fft. | PG | 1 |  | 0
73.27.1f | Vidéos surveillance - câblage | P.M.
73.27.1g | Vidéos surveillance - équipements réseau | Fft. | PG | 1 |  | 0
73.27.1h | Vidéos surveillance - programmation, mise en service | Fft. | PG | 1 |  | 0
73.27.1x | Vidéos sureveillance - enregistreur | Pc | QP | 2 |  | 0
74 | Système d'éclairage
74.1 | Luminaires intérieurs
74.11 | Luminaires intérieurs plafonniers
74.11.1 | Luminaires intérieurs plafonniers en applique
74.11.1x | Luminaires intérieurs plafonniers en applique / LED
74.11.1x.01 | Type 1 – Etanche | Pc | QP | 32 |  | 0
74.11.1x.02 | Type 3 - Sutructure du chemin lumineux | mct | QP | 100 |  | 0
74.11.1x.03 | Type 3 - Réglette pour chemin lumineux | Pc | QP | 18 |  | 0
74.11.1x.04 | Type 6 - Réglette apparant LED en applique | Pc | QP | 12 |  | 0
74.11.1x.05 | Type 9 - Dalle 60/60 LED | Pc | QP | 3 |  | 0
74.11.2 | Luminaires intérieurs plafonniers encastrés
74.11.2x | Luminaires intérieurs plafonniers encastrée / LED
74.11.2x.01 | Type 4 - Spot | Pc | QP | 33 |  | 0
74.11.2x.02 | Type 5 - Réglette intégré au plafond climatique | Pc | QP | 83 |  | 0
74.11.3 | Luminaires intérieurs plafonniers suspendus
74.11.3x | Luminaires intérieurs plafonniers suspendus / LED
74.11.3x.01 | Type 7- Réglette apparant LED suspendue | Pc | QP | 19 |  | 0
74.11.3x.02 | Type 8 - Réglette apparant LED suspendue - Couloir | Pc | QP | 17 |  | 0
74.12 | Luminaires intérieurs muraux
74.12.1 | Luminaires intérieurs muraux en applique
74.12.1a | Luminaires intérieurs muraux en applique
74.12.1a.01 | Type 12 - Eclairage murale escalier avec secours intégré | Pc | QP | 16 |  | 0
74.12.2 | Luminaires intérieurs muraux encastrés
74.12.2a | Luminaires intérieurs muraux encastrés
74.12.2a.01 | Type 11-Eclairage intégré marche escalier | Pc | QP | 22 |  | 0
74.2 | Luminaires extérieurs
74.21 | Luminaires extérieurs
74.21.1 | Luminaires extérieurs
74.21.1x | Luminaires extérieurx / LED
74.21.1x.01 | Type 13 - Spot sous auvent | Pc | QP | 20 |  | 0
74.21.1x.02 | Type 10 - Applique murale | Pc | QP | 2 |  | 0
74.21.1x.03 | Type 14 - Candélabre LED - 1 projecteur + 1 mât | Pc | QP | 4 |  | 0
74.21.1x.04 | Type 15 - Candélabre LED - 2 projecteur + 1 mât | Pc | QP | 3 |  | 0
74.21.1x.06 | Type 16 - Tube LED - 1000 mm - sous auvent | Pc | QP | 5 |  | 0
74.21.1x.07 | Type 17 - Tube LED - 1600mm - sous auvent | Pc | QP | 8 |  | 0
74.21.1x.08 | Type 18 - Projecteur LED sur façade | Pc | QP | 5 |  | 0
74.3 | Gestion de l'éclairage intérieur et extérieur
74.32 | Gestion de l'éclairage intérieur et extérieur - systèmes de gradation de flux lumineux
74.32.4 | Gestion de l'éclairage intérieur et extérieur - gradation en fonction de l'éclairage naturel
74.32.4a | Gestion de l'éclairage intérieur et extérieur - gradation en fonction de l'éclairage naturel | Pc | QF | 2 |  | 0
74.4 | Eclairage de secours
74.42 | Eclairage de sécurité
74.42.1 | Systèmes autonomes
74.42.1a | Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation sans signalisation
74.42.1a.01 | Luminaires d'éclairage d'évacuation sans signalisation IP42 - IK07 | Pc | QP | 40 |  | 0
74.42.1a.02 | Luminaire d'éclairage d'évacuation intégré dans le chemin lumineux | Pc | QP | 13 |  | 0
74.42.9 | Éclairage de secours - signalisation & pictogrammes
74.42.9a | Éclairage de secours - signalisation & pictogrammes | P.M.
75 | Ascenseurs
75.1 | Ascenseurs - Distribution
75.11 | Ascenseurs électriques
75.11.1 | Ascenseurs électriques - équipements - machine
75.11.1b | Ascenseurs électriques - équipements - sans local de machine | Fft. | PG | 1 |  | 0
79 | Divers
79.1 | Divers - Travaux divers
79.11 | Gros œuvre
79.11.1 | Gros œuvre - Carottage, ragréage, etc.
79.11.1a | Gros œuvre - Carottage, ragréage, etc. | Fft. | PG | 1 |  | 0
79.11.1c | Gros œuvre – Fourreau | mct | QP | 220 |  | 0
79.11.1e | Gros œuvre – Chambre de tirage | Pc | QP | 5 |  | 0
79.11.1f | Gros œuvre – Protection en vue de garantir la résistance au feu de l’élément de construction | Fft. | PG | 1 |  | 0
79.3 | Divers – exécution
79.31 | Divers - Acoustique
79.31.1 | Divers - Acoustique
79.31.1a | Divers - Acoustique | P.M.
79.4 | Divers – Réception & Mise en service
79.41 | Réception & Mise en service
79.41.1 | Réception des installations par un organisme agrée
79.41.1a | Réception des installations par un organisme agrée | Fft. | PG | 1 |  | 0
79.42 | Ecolage
79.42.1 | Ecolage
79.42.1a | Ecolage | Fft. | PG | 1 |  | 0
79.43 | Réception provisoire et dossier as-built
79.43.1 | Réception provisoire et dossier as-built - DIU
79.43.1a | Réception provisoire et dossier as-built - DIU | Fft. | PG | 1 |  | 0
| Total de 7 - T7 Electricité = |  |  |  |  | 0
Récapitulatif
| Désignation des ouvrages |  |  |  |  | Prix total
| 7 - T7 Electricité |  |  |  |  | 0
| Total hors TVA - PARTIE ELEC |  |  |  |  | 0
| Total hors TVA - LOT 03 |  |  |  |  | 0