## bordereau des quantités
S2025_03944-Lycée français_Etude gymnase_Bordereau_V0
N° pos. | Description | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total HTVA
1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
1.1 | Démontage et évacuation des anciens radiants gaz & brûleurs | 1 | fft |  | 0
1.2 | Purge du réseau de gaz | 1 | fft |  | 0
2 | ADAPTATION GAZ
2.1 | Conduites gaz jaune - 1/2" | 7 | fft |  | 0
2.2 | Accessoires gaz - Détendeur gaz - 1/2" | 7 | pc |  | 0
2.3 | Accessoires gaz - Raccord flexible gaz - 1/2" | 7 | fft |  | 0
3 | RADIANTS GAZ SOMBRES - GAZ NAT.
3.1 | Radiants & réflecteurs
Gymnase - G1.201
3.1.1 | Radiant gaz - G20 - 38 kW | 4 | pc |  | 0
3.1.2 | Réflecteur simple peau - type 1 | 4 | pc |  | 0
Gymnase - G1.001 & G1.003
3.1.3 | Radiant gaz - G20 - 49 kW | 2 | pc |  | 0
3.1.4 | Réflecteur simple peau - type 2 | 2 | pc |  | 0
Gymnase G1.002
3.1.5 | Radiant gaz - G20 - 18 kW | 1 | pc |  | 0
3.1.6 | Réflecteur simple peau - type 3 | 1 | pc |  | 0
3.1.7 | Grilles de protection | 7 | pc |  | 0
3.1.8 | Pose et raccordement | 7 | fft |  | 0
3.2 | Electricité & Régulation
3.2.1 | Thermostat d'ambiance | 4 | fft |  | 0
3.2.2 | Sonde d'ambiance | 4 | fft |  | 0
3.2.3 | Raccordement électrique du TD jusqu'aux thermostats | 4 | pt |  | 0
3.2.4 | Câblage du thermostat jusqu'aux brûleurs en faux-plafond | 1 | fft |  | 0
3.2.5 | Accessoires électriques divers | 1 | fft |  | 0
3.3 | Fumées
3.3.1 | Ventouses murales & accessoires | 7 |  |  | 0
3.3.2 | Main d'oeuvre | 7 | fft |  | 0
4 | CAROTTAGES
4.1 | Carottages dans façades pour sorties des fumées | 7 | fft |  | 0
5 | APPAREILS DE LEVAGE & DE MANUTENTION
5.1 | Echafaudages & palans | 1 | fft |  | 0
6 | SUIVI DE L'INSTALLATION & RECEPTION
6.1 | Suivi de l'installation durant la période de garantie | 1 | fft |  | 0
6.2 | Réception gaz de la nouvelle installation | 1 | fft |  | 0
6.3 | Réception électrique de la nouvelle installation | 1 | fft |  | 0
6.4 | Mise en service par la marque | 1 | fft |  | 0
PRIX TOTAL HTVA |  |  |  |  | 0
TOTAL TVA (6%) |  |  |  |  | 0
PRIX TOTAL TVAC |  |  |  |  | 0